## Sheet1
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сервизно обслужване на медицинската техника в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив
№ | Наименование | Модел | Производител | Инв. № | Клиника | Местоположение | Година на въвеждане в експлоатация | Брой профилактики за 12 месеца | Единична цена за профилактика за един бр.профилактика с ДДС | Максималн обща цена в лв. с ДДС за профилактиките за количеството в К9 | Ориентировъчен брой диагностики за 12 месеца | Единична цена в лв.с ДДСза 1 брой диагностика | Маскимална обща цена в лв.с ДДС за диагностиките за 12 м (К12*К13) | Ориентировъчни часове ремонт за 12 месеца | Единична цена в лв.с ДДС за 1 час ремонт | Максимална обща цена в лв. с ДДС за продължителността на ремонтите в часове по К15 (К15*К16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Обособена позиция № 52 Криостат
1 | Криостат | Лейка |  | 653525 | ПАТОАНАТОМИЯ | БАЗА „II” | 2007 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 20 ч | 2 | 40
Общо предложена цена за цялата самостоятелно обособена позицията в лв. с ДДС 54,00
Обособена позиция № 53 Операционни лампи
1 | Операционни лампа | Лампа оп"CD857-57" |  | 618873 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1997 | 1 | 2 | 2 | 136 | 2 | 272 | 34 ч | 2 | 68
2 | Операционни лампа | Лампа оп"CD857-57" |  | 618874 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1997
3 | Операционни лампа | Лампа оп"Hanaulux 2005" | Hanaulux | 618793 | УРОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 1997
4 | Операционни лампа | Лампа оп"Hanaulux 2005"комфорт | Hanaulux | 618795 | специална хирургия | БАЗА „II” | 1997
5 | Операционни лампа | Лампа оп"Hanaulux 2005"комфорт | Hanaulux | 618794 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 1997
6 | Операционни лампа | Лампа оп"MLM30\3" |  | 607528 | РЕВМАТОЛОГИЯ | БАЗА „I” | 1996
7 | Операционни лампа | Лампа оп"MLM30\3" |  | 607532 | КОЖНА КЛИНИКА | БАЗА „I” | 1996
8 | Операционни лампа | Лампа оп"MLM30\3" |  | 607531 | УНГ | БАЗА „II” | 1996
9 | Операционни лампа | Лампа оп"СургицалС571/571 |  | 617984 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 1995
10 | Операционни лампа | Лампа оп"СургицалС571/571 |  | 617983 | ДЕТСКА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1995
11 | Операционни лампа | Лампа оп.1 рамо | HaelForse | 654592 | С П Х О 2-ЦКП-II | БАЗА „II” | 2008
12 | Операционни лампа | Лампа оп.4 |  | 607557 | ПАТОАНАТОМИЯ | БАЗА „I” | 1987
13 | Операционни лампа | Лампа оп.6 гнезднаМЛМ60 |  | 608000 | КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ | БАЗА „II” | 2000
14 | Операционни лампа | Лампа оп.MLM60,зах.блХГ96 |  | 606953 | УРОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 1995
15 | Операционни лампа | Лампа оп.MLM90,зах.блХГ96 |  | 606951 | АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 1995
16 | Операционни лампа | Лампа оп.на статив 4 бр\вивар. |  | 608787 | АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 1965
17 | Операционни лампа | Лампа оп.подвиж"С450SG"\2ет.оп |  | 618828 | НЕВРОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1997
18 | Операционни лампа | Лампа оп.С 571\571 |  | 618798 | АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 1997
19 | Операционни лампа | Лампа оп.с камера Dr.Mach 400DF |  | 651975 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2005
20 | Операционни лампа | Лампа оп.С571\571,видеокамера |  | 618799 | КОТ | БАЗА „II” | 1997
21 | Операционни лампа | Лампа оп.С571\571,видеокамера |  | 618796 | специална хирургия | БАЗА „II” | 1997
22 | Операционни лампа | Лампа оп.С571\571,видеокамера |  | 618797 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 1997
23 | Операционни лампа | Лампа оп.таванна"С571D"\2ет.оп |  | 618827 | НЕВРОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1997
24 | Операционни лампа | Лампа опер.Dr.Mach400DF/3рамо |  | 653061 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2006
25 | Операционни лампа | Лампа опер.подвиж.С570 SO WITН |  | 617235 | ДЕТСКА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1994
26 | Операционни лампа | Лампа опер.пренос"Кокиче"\ROск |  | 696984 | УРОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 1995
27 | Операционни лампа | Лампа опер. MARLUX H6 |  | 654443 | ЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2007
28 | Операционни лампа | Лампа опер.таванна с2сателита |  | 656205 | ЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2009
29 | Операционни лампа | Лампа операц.MACH400DF |  | 651315 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2003
30 | Операционни лампа | Лампа операц.елипсовидна800\40 |  | 653593 | КОТ | БАЗА „II” | 2007
31 | Операционни лампа | Лампа операц.-полева"Кокиче" |  | 680896 | КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ | БАЗА „II” | 1990
32 | Операционни лампа | Лампа операц.-полева"Кокиче" |  | 601206 | У Н Г ОПЕРАЦИОННА | БАЗА „II” | 1990
33 | Операционни лампа | Лампа операц.-полева"Кокиче" |  | 691205 | У Н Г ОПЕРАЦИОННА | БАЗА „II” | 1990
34 | Операционни лампа | Лампа операц.с 4рефлектора |  | 620143 | СЪДОВА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1972
35 | Операционни лампа | Лампа операц.с бинокуляр.лупа |  | 618362 | ДЕТСКА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1996
36 | Операционни лампа | Лампа операц.сателит алуминиев |  | 653518 | КЛИНИКА ПО ИЗГАРЯНИЯ | БАЗА „II” | 2007
37 | Операционни лампа | Лампа операциона 9 бренера |  | 626158 | КОТ | БАЗА „II” | 1977
38 | Операционни лампа | Лампа операционна |  | 654737 | КОТ | БАЗА „II” | 2008
39 | Операционни лампа | Лампа операционна |  | 654759 | КОТ | БАЗА „II” | 2008
40 | Операционни лампа | Лампа операционна |  | 654608 | специална хирургия | БАЗА „II” | 2008
41 | Операционни лампа | Лампа операционна |  | 603837 | СЪДОВА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1990
42 | Операционни лампа | Лампа операционна L735 |  | 653005 | ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2006
43 | Операционни лампа | Лампа операционна Р-серия |  | 656138 | ДЕТСКА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2009
44 | Операционни лампа | Лампа операционна с 4бренера |  | 691084 | специална хирургия | БАЗА „II” | 1978
45 | Операционни лампа | Лампа операционна с 9 бренера |  | 600751 | СЪДОВА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1984
46 | Операционни лампа | Лампа операционна с 9 бренера |  | 618031 | СЪДОВА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1984
47 | Операционни лампа | Лампа операционна с две рамена |  | 654928 | КЛИНИКА ПО ИЗГАРЯНИЯ | БАЗА „II” | 2008
48 | Операционни лампа | Лампа операционна тип Кокиче |  | 655688 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2009
49 | Операционни лампа | Лампа освет. М85657 | Дрегер | 650032 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2000
50 | Операционни лампа | Лампа освет. М85657 | Дрегер | 650033 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2000
51 | Операционни лампа | Лампа полимерна АСТА\ |  | 618387 | ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1996
52 | Операционни лампа | Лампа хир.с-ма"С571/571" |  | 617290 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 1994
53 | Операционни лампа | Лампа хирургична 300W |  | 650363 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2002
54 | Операционни лампа | Лампа хирургична 300W |  | 650364 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2002
55 | Операционни лампа | Лампа хирургична шлем к-т |  | 655265 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2009
56 | Операционни лампа | Лампа челна със студена светл |  | 654754 | У Н Г ОПЕРАЦИОННА | БАЗА „II” | 2008
57 | Операционни лампа | Лампа челна с акум.и заряд.LED |  | 654753 | У Н Г ОПЕРАЦИОННА | БАЗА „II” | 2008
58 | Операционни лампа | Лампа челна с акум.и зарядно |  | 654617 | ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2008
59 | Операционни лампа | Лампа челна със студена светл. |  | 654618 | ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2008
60 | Операционни лампа | Лампа шлем с оптичен кабел |  | 655064 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2008
61 | Операционни лампа | Операционна лампа таванна |  | 654765 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 2008
62 | Операционни лампа | Операционна лампа 800мм |  | 654466 | У Н Г ОПЕРАЦИОННА | БАЗА „II” | 2008
63 | Операционни лампа | Операционна лампа Мах380 |  | 651891 | У Н Г ОПЕРАЦИОННА | БАЗА „II” | 2005
64 | Операционни лампа | Осветително тяло LKB 230V |  | 650193 | ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ | БАЗА „I” | 2002
65 | Операционни лампа | Лампи опер.3 брен\хранит.блок\ |  | 607535 | АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 1996
66 | Операционни лампа | Лампи опер.3 брен\хранит.блок\ |  | 607536 | АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 1996
67 | Операционни лампа | Лампа кокиче L751 |  | 656753 | АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 2011
68 | Операционни лампа | Лампа кокиче L751 |  | 656754 | АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 2011
69 | Операционни лампа | Лампа операционна Mindray | Mindray | 657151 | АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 2012
70 | Операционни лампа | Операционн лампа | Berthold | 617234 | ДЕТСКА ХИРУРГИЯ - СРИЛ | БАЗА „II”
71 | Операционни лампа | Операционн лампа | Berthold | 656403 | Рентг"Коронограф" | БАЗА „II” | 2010
72 | Операционни лампа | Лампа операционна Кокиче L751 |  | 657335 | КОТ | БАЗА „II” | 2012
73 | Операционни лампа | Лампа операционна |  | 654608 | специална хирургия | БАЗА „II” | 2008
74 | Операционни лампа | Лампа операционна | Mindray | 657150 | СЪДОВА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2012
Общо предложена цена за цялата самостоятелно обособена позицията в лв. с ДДС 342,00
Обособена позиция № 54 Операционни маси
1 | Операционна маса | Маса операц.Novel Not 5600SF07 | BENQ | 619235 | СПЕШЕН СЕКТОР | БАЗА „II” | 2012 | 2 | 2 | 4 | 120 | 2 | 240 | 100 ч | 2 | 200
2 | Операционна маса | Маса цитоскопична\функц.к-т |  | 606974 | КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 1995
3 | Операционна маса | Моторизирана маса УТ2А |  | 656004 | КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ | БАЗА „II” | 2009
4 | Операционна маса | Моторизирана маса УТ2А |  | 656005 | КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ | БАЗА „II” | 2009
5 | Операционна маса | Операционна гин.маса | ESHMAN | 602070 | А Г | БАЗА „II” | 1987
6 | Операционна маса | Маса оп"ОРХ 300RCB" |  | 619235 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1998
7 | Операционна маса | Маса оп.Sordina STс принадлежн |  | 655674 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 2009
8 | Операционна маса | Маса оп.Алфастар к-т тел.екран |  | 650277 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2002
9 | Операционна маса | Маса опeрац.хидрав.Стърди к-т |  | 654474 | специална хирургия | БАЗА „II” | 2008
10 | Операционна маса | Маса опер. Sordina спринадлежо |  | 655147 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 2008
11 | Операционна маса | Маса опер.електрохидр.к-т |  | 651238 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2003
12 | Операционна маса | Маса опер.макет тип 112000 |  | 608039 | СЪДОВА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2000
13 | Операционна маса | Маса опер.МАС 11-7 \2ет.1зала |  | 606971 | УРОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 1995
14 | Операционна маса | Маса опер.с3бр.прист.за екстен |  | 651792 | КОТ | БАЗА „II” | 2004
15 | Операционна маса | Маса опер.сред.тип с прин |  | 617807 | УРОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 1971
16 | Операционна маса | Маса опер.ТИП 40-121\2ет.2зала |  | 606972 | УРОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 1995
17 | Операционна маса | Маса опер.тип 40121-артроск.к |  | 606996 | РЕВМАТОЛОГИЯ | БАЗА „I” | 1995
18 | Операционна маса | Маса опер.тип 40121-опер.2 ет. |  | 606997 | НЕВРОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1995
19 | Операционна маса | Маса операц. \биопс.к-т |  | 608335 | РЕВМАТОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 1999
20 | Операционна маса | Маса операц.със стапало\манипу |  | 603592 | КОЖНА КЛИНИКА | БАЗА „I” | 1963
21 | Операционна маса | Маса операц-RX500к-т-2ет 3зала |  | 618197 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 1996
22 | Операционна маса | Маса операц-RX500-к-т-2ет опер |  | 618199 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 1996
23 | Операционна маса | Маса операц-RX500к-т-2ет опер. |  | 618201 | НЕВРОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1996
24 | Операционна маса | Маса операц-RX501к-т опер. |  | 618202 | АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 1996
25 | Операционна маса | Маса операцДА11-МАЧ1994-оп.2ет |  | 604482 | ЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1994
26 | Операционна маса | Маса операционна |  | 654758 | КОТ | БАЗА „II” | 2008
27 | Операционна маса | Маса операционна |  | 654757 | специална хирургия | БАЗА „II” | 2008
28 | Операционна маса | Маса операционна |  | 696449 | специална хирургия | БАЗА „II” | 1993
29 | Операционна маса | Маса операционна |  | 654927 | КЛИНИКА ПО ИЗГАРЯНИЯ | БАЗА „II” | 2008
30 | Операционна маса | Маса операционна |  | 615717 | КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ | БАЗА „II” | 1992
31 | Операционна маса | Маса операционна |  | 615718 | КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ | БАЗА „II” | 1992
32 | Операционна маса | Маса операционна |  | 615719 | КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ | БАЗА „II” | 1992
33 | Операционна маса | Маса операционна |  | 615720 | КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ | БАЗА „II” | 1992
34 | Операционна маса | Маса операционна 04М |  | 606941 | КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ | БАЗА „II” | 1982
35 | Операционна маса | Маса операционна 3008А |  | 653004 | ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2006
36 | Операционна маса | Маса операционна SaturnSelect |  | 654444 | ЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2007
37 | Операционна маса | Маса операционна АМ- 5S |  | 654992 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 2008
38 | Операционна маса | Маса операционна Майо |  | 655030 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 2008
39 | Операционна маса | Маса операционна Майо |  | 655031 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 2008
40 | Операционна маса | Маса операционна Майо |  | 655032 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 2008
41 | Операционна маса | Маса операционна Майо |  | 655033 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 2008
42 | Операционна маса | Маса операционна Майо 7 броя |  | 654881 | КОТ | БАЗА „II” | 2008
43 | Операционна маса | Маса операционна О4М-1 |  | 600864 | специална хирургия | БАЗА „II” | 1984
44 | Операционна маса | Маса операционна ОУМ-1 |  | 600151 | ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1983
45 | Операционна маса | Маса операционна тежък тип |  | 620352 | ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1972
46 | Операционна маса | Маса операционна унгарска |  | 653030 | ДЕТСКА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2006
47 | Операционна маса | Маса операционна хидравлична |  | 653334 | ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ | БАЗА „I” | 2007
48 | Операционна маса | Маса унгарска тип 40121 |  | 608040 | СЪДОВА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2000
49 | Операционна маса | Маса унгарска тип 40121 |  | 608041 | СЪДОВА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2000
50 | Операционна маса | Маса хир.4секц.S4 с Orthotec 5 |  | 616829 | КОТ | БАЗА „II” | 1993
51 | Операционна маса | Маса хир.RХ500к-т автомат.дист |  | 616828 | ДЕТСКА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1993
52 | Операционна маса | Маса хирургична |  | 619601 | ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1999
53 | Операционна маса | Маса Х-ОМАТ М35-М43-\в RO |  | 618810 | ДЕТСКА КЛИНИКА | БАЗА „I” | 1997
54 | Операционна маса | Операционна маса |  | 654764 | I ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2008
55 | Операционна маса | Ел. родилна операционна маса |  | 657083 | АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 2012
56 | Операционна маса | Маса операционна MAQUET | MAQUET | 657852 | НЕВРОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2013
57 | Операционна маса | Маса операц.Novel Not 5600SF07 |  | 657146 | КОТ | БАЗА „II” | 2012
58 | Операционна маса | Рентгенопрозрачна опер.маса |  | 657708 | КОТ | БАЗА „II” | 2013
59 | Операционна маса | Маса операционна |  | 657166 | СЪДОВА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2012
60 | Операционна маса | Маса операционна |  | 657164 | УРОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 2012
Общо предложена цена за цялата самостоятелно обособена позицията в лв. с ДДС 444,00.
Обособена позиция № 73 Електрокаутери
1 | Електрокаутери | Елекронож |  | 653165 | КОТ | БАЗА „II” | 2006 | 1 | 2 | 2 | 80 | 2 | 160 | 20 ч | 2 | 40
2 | Електрокаутери | Елекронож |  | 653166 | КОТ | БАЗА „II” | 2006
3 | Електрокаутери | Елекронож |  | 653167 | КОТ | БАЗА „II” | 2006
4 | Електрокаутери | Елекронож |  | 653162 | ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2006
5 | Електрокаутери | Елекронож |  | 653163 | СЪДОВА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2006
6 | Електрокаутери | Елекронож |  | 653164 | СЪДОВА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2006
7 | Електрокаутери | Електр. дерматом DAVIES DUPLEX |  | 652132 | КОТ | БАЗА „II” | 2005
8 | Електрокаутери | Електр. дерматом DAVIES DUPLEX |  | 652131 | КЛИНИКА ПО ИЗГАРЯНИЯ | БАЗА „II” | 2005
9 | Електрокаутери | Електрическа ръкохватка |  | 653211 | КОТ | БАЗА „II” | 2006
10 | Електрокаутери | Електрически дерматом AESCULAP |  | 655797 | КЛИНИКА ПО ИЗГАРЯНИЯ | БАЗА „II” | 2009
11 | Електрокаутери | Електронож |  | 600333 | КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ | БАЗА „II” | 1983
12 | Електрокаутери | Електронож KENTAMED 1BS к-т |  | 651813 | ДЕТСКА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2004
13 | Електрокаутери | Електронож KENTAMED ESU-200Eкт |  | 651812 | специална хирургия | БАЗА „II” | 2004
14 | Електрокаутери | Електронож ЕВ - ОЗ |  | 654735 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 2008
15 | Електрокаутери | Електронож Кентамед 200Е к-т |  | 651933 | УНГ | БАЗА „II” | 2005
16 | Електрокаутери | Електронож Кентамед Есу200 к-т |  | 651953 | АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 2005
17 | Електрокаутери | Електронож комплект ЕS 350 |  | 654450 | ЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2007
18 | Електрокаутери | Електронож тип СН-4 |  | 600774 | специална хирургия | БАЗА „II” | 2007
19 | Електрокаутери | Електротом 200 модул с-ма/2ет. |  | 617980 | НЕВРОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1995
20 | Електрокаутери | Електротом 400 ендоматик\опер1 |  | 617794 | УРОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 1995
21 | Електрокаутери | Електротом 400 ендоматик\опер2 |  | 617795 | УРОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 1995
22 | Електрокаутери | Електротом 400модулсист-операц |  | 617792 | специална хирургия | БАЗА „II” | 1995
23 | Електрокаутери | Електротом 400модулсист-операц |  | 617793 | специална хирургия | БАЗА „II” | 1995
24 | Електрокаутери | Електротом 530 модул с-ма |  | 617979 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 1995
25 | Електрокаутери | Електротом 530 модул с-ма |  | 617981 | СЪДОВА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1995
26 | Електрокаутери | Електротом 530 модул с-ма |  | 617982 | СЪДОВА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1995
27 | Електрокаутери | Електротом Бертхолд к-т с прин |  | 652988 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 2006
28 | Електрокаутери | Електротом с ексосоари |  | 616756 | КОТ | БАЗА „II” | 1993
29 | Електрокаутери | Електротом400HFGERAT230V |  | 618800 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 1997
30 | Електрокаутери | Електротом400мод.систем |  | 617222 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 1994
31 | Електрокаутери | Електротом400мод.систем |  | 617223 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 1994
32 | Електрокаутери | Нож ел.хирург.високочистотен |  | 653520 | КЛИНИКА ПО ИЗГАРЯНИЯ | БАЗА „II” | 2007
33 | Електрокаутери | Нож електро KENTAMED ESU200Eкт |  | 651848 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 2004
34 | Електрокаутери | ЛМС Коагулатор 405 6А\д.Костов |  | 698936 | В С К О 2 | БАЗА „II” | 1997
35 | Електрокаутери | КоагулУлтрасижнРС1LOS15 | J&J | 618822 | специална хирургия | БАЗА „II” | 1997
36 | Електрокаутери | МОДУЛ ЕЛЕКТРОНОЖ комплект |  | 655240 | специална хирургия | БАЗА „II” | 2008
37 | Електрокаутери | Коагулатор Биполарен ERBOTOM\оп | ERBOTOM | 651598 | НЕВРОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2004
38 | Електрокаутери | Коагулатор БиполаренERBOTOM\оп | ERBOTOM | 651599 | НЕВРОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2004
39 | Електрокаутери | Електротом 530 модул с-ма |  | 617289 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 1994
40 | Електрокаутери | Електрокоаголатро TURCHL | TURCHL | 606954 | ОЧНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1995
41 | Електрокаутери | Електрокоагулатор. KENTAMED 1E-10020 |  | 656206 | ЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2009
42 | Електрокаутери | Електрокоагулатор KENTAMED | KENTAMED | 618485 | ПЛАСТИЧНА КРАНЕОФАЦИЯЛНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1996
43 | Електрокаутери | Коагулатор |  | 619913 | ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2000
44 | Електрокаутери | С-ма лаз.коагул. 405-4А |  | 619607 | АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 1999
45 | Електрокаутери | Електронож АМЕТОМ 820 |  | 657169 | АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 2012
46 | Електрокаутери | Електронож АМЕТОМ 820 |  | 657170 | ДЕТСКА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2012
47 | Електрокаутери | Електронож АМЕТОМ 820 |  | 657831 | ЕНДОСКОПСКА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2013
48 | Електрокаутери | Ел.хирург.генераторFORCE8С к-т |  | 650499 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2002
49 | Електрокаутери | Електрокоаголатор"Force 2-8PCH |  | 698927 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 1997
50 | Електрокаутери | Биполярен електрокаутер |  | 654930 | КЛИНИКА ПО ИЗГАРЯНИЯ | БАЗА „II” | 2008
51 | Електрокаутери | Електронож Кентамед 1Е | KENTAMED | 656644 | Рентг"Коронограф" | БАЗА „II” | 2010
52 | Електрокаутери | Електронож Кентамед 1Е |  | 653162 | ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2006
53 | Електрокаутери | Електронож АМЕТОМ 820 |  | 657167 | КОТ | БАЗА „II” | 2012
54 | Електрокаутери | Електронож АМЕТОМ 820 |  | 657172 | специална хирургия | БАЗА „II” | 2012
Общо предложена цена за цялата самостоятелно обособена позицията в лв. с ДДС 202,00
Обособена позиция № 76 Аспирационни помпи
1 | Аспирационни помпи | Помпа аспирац.New Hospivac350 |  | 655684 | специална хирургия | БАЗА „II” | 39872 | 1 | 2 | 2 | 150 | 2 | 300 | 20 ч | 2 | 40
2 | Аспирационни помпи | Помпа аспирац.New Hospivac350 |  | 655706 | специална хирургия | БАЗА „II” | 39857
3 | Аспирационни помпи | Помпа аспирац.New Hospivac350 |  | 655707 | специална хирургия | БАЗА „II” | 39857
4 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 603889 | КОТ | БАЗА „II” | 33203
5 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 655690 | ЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 39872
6 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 655691 | ЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 39872
7 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна вакуум |  | 653276 | ЛЧХ ОП. | БАЗА „II” | 39064
8 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна ATMOPORT S |  | 651264 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 37978
9 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна ATMOPORT S |  | 651262 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 37978
10 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна ATMOPORT S |  | 651263 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 37978
11 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна SSU2 |  | 653432 | ПУЛМОЛОГИЯ | БАЗА „I” | 39189
12 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна комплект |  | 650371 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 37500
13 | Аспирационни помпи | Помпа Аспирационна ПАМ 4\75 | ПАМ | 651254 | ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ | БАЗА „I” | 37983
14 | Аспирационни помпи | Помпа Аспирационна ПАМ 4\75 | ПАМ | 651356 | ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ | БАЗА „I” | 37983
15 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна\шокова зала |  | 603890 | С П Х О 2-ЦКП-II | БАЗА „I” | 33197
16 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационнаHOSPIVAC350 |  | 653519 | КЛИНИКА ПО ИЗГАРЯНИЯ | БАЗА „II” | 39287
17 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна NewAskir230 |  | 655683 | специална хирургия | БАЗА „II” | 39872
18 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 606990 | УРОЛОГИЯ ОП. | БАЗА „II” | 34881
19 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 606991 | УРОЛОГИЯ ОП. | БАЗА „II” | 34881
20 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 654898 | КОТ | БАЗА „II” | 39706
21 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 654899 | КОТ | БАЗА „II” | 39695
22 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 654900 | КОТ | БАЗА „II” | 39695
23 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 654901 | КОТ | БАЗА „II” | 39695
24 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 654902 | КОТ | БАЗА „II” | 39695
25 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 654903 | КОТ | БАЗА „II” | 39695
26 | Аспирационни помпи | Помпа вакуум анестезио.Хоспвак |  | 654736 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 39619
27 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 618109 | ИНФЕКЦИОЗНА КЛИНИКА | инфекции | 35154
28 | Аспирационни помпи | Помпа аспер"Хидровак2\ехогр.к |  | 696994 | УРОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 34910
29 | Аспирационни помпи | Помпа асперац."Атмолит LS 26" |  | 618893 | НЕФРОЛОГИЯ | БАЗА „I” | 35704
30 | Аспирационни помпи | Помпа асперац."Атмофорте f 36" |  | 618892 | КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ | БАЗА „I” | 35704
31 | Аспирационни помпи | Помпа асперерац"Атмофорте 350" |  | 618891 | ТОКСИКОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 35704
32 | Аспирационни помпи | Помпа аспир"Атмолит26К" |  | 619247 | СПВО ЦКП-1 | БАЗА „II” | 36069
33 | Аспирационни помпи | Аспирац.у-во,стацион.воден ман |  | 656891 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2011
34 | Аспирационни помпи | Аспирац.у-во,мобилно,воден ман |  | 656892 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2011
35 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна ВЕГА | ВЕГА | 654632 | ТОКСИКОЛОГИЯ | БАЗА „I” | 2008
36 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна ВЕГА | ВЕГА | 654683 | ТОКСИКОЛОГИЯ | БАЗА „I” | 2008
37 | Аспирационни помпи | Помпа вакуум |  | 656705 | НЕВРОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2011
38 | Аспирационни помпи | Помпа вакуум |  | 656706 | НЕВРОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2011
39 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна 2 буркана |  | 654320 | Еднодневна Хирургия | БАЗА „II” | 2007
40 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 656276 | Еднодневна Хирургия | БАЗА „II” | 2010
41 | Аспирационни помпи | Вакуум помпа |  | 652997 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 2006
42 | Аспирационни помпи | Аспиратор хирургичен ХИДРОВАК | ХИДРОВАК | 603203 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 1987
43 | Аспирационни помпи | Аспиратор хирургичен ХИДРОВАК | ХИДРОВАК | 603204 | Обща хирургия | БАЗА „II” | 1987
44 | Аспирационни помпи | Аспиратор за течности и газове |  | 601065 | специална хирургия | БАЗА „II” | 1978
45 | Аспирационни помпи | Аспиратор за течности и газове |  | 606769 | специална хирургия | БАЗА „II” | 1981
46 | Аспирационни помпи | Аспиратор за течности и газове |  | 606770 | специална хирургия | БАЗА „II” | 1981
47 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 653386 | специална хирургия | БАЗА „I” | 2007
48 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 653387 | специална хирургия | БАЗА „II” | 2007
49 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 653388 | специална хирургия | БАЗА „II” | 2007
50 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 653389 | специална хирургия | БАЗА „II” | 2007
51 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 653390 | специална хирургия | БАЗА „II” | 2007
52 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 653391 | специална хирургия | БАЗА „II” | 2007
53 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 653392 | специална хирургия | БАЗА „II” | 2007
54 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 653393 | специална хирургия | БАЗА „II” | 2007
55 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 653394 | специална хирургия | БАЗА „II” | 2007
56 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 653395 | специална хирургия | БАЗА „II” | 2007
57 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 657041 | ЕНДОСКОПСКА ХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2011
58 | Аспирационни помпи | Аспиратор за течности и газове |  | 603902 | У Н Г ОПЕРАЦИОННА | БАЗА „II” | 1980
59 | Аспирационни помпи | Аспирационно у-во Lavate 24040 | Lavate | 653380 | У Н Г | БАЗА „II” | 2007
60 | Аспирационни помпи | Аспирационно у-во Lavate 24040 | Lavate | 653381 | У Н Г | БАЗА „II” | 2007
61 | Аспирационни помпи | Аспирационно у-во Lavate 24040 | Lavate | 653382 | У Н Г | БАЗА „II” | 2007
62 | Аспирационни помпи | Аспирационно устройство и съд |  | 653396 | КАРДИОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 2007
63 | Аспирационни помпи | Аспирационно устройство и съд |  | 653397 | КАРДИОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 2007
64 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 657044 | Ортопедия и травматология | БАЗА „I” | 2011
65 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 657045 | Ортопедия и травматология | БАЗА „II” | 2011
66 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 657046 | Ортопедия и травматология | БАЗА „II” | 2011
67 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 657047 | Ортопедия и травматология | БАЗА „II” | 2011
68 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 657049 | Ортопедия и травматология | БАЗА „II” | 2011
69 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 657050 | Ортопедия и травматология | БАЗА „II” | 2011
70 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 657051 | Ортопедия и травматология | БАЗА „II” | 2011
71 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 657052 | Ортопедия и травматология | БАЗА „II” | 2011
72 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 657053 | Ортопедия и травматология | БАЗА „II” | 2011
73 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна |  | 657048 | Ортопедия и травматология | БАЗА „II” | 2011
74 | Аспирационни помпи | Аспирационно устройство и съд |  | 653383 | ДЕТСКА ХИРУРГИЯ-СРИЛ | БАЗА „II” | 2007
75 | Аспирационни помпи | Аспирационно устройство и съд |  | 653384 | ДЕТСКА ХИРУРГИЯ-СРИЛ | БАЗА „II” | 2007
76 | Аспирационни помпи | Аспирационно устройство и съд |  | 653385 | ДЕТСКА ХИРУРГИЯ-СРИЛ | БАЗА „II” | 2007
77 | Аспирационни помпи | Аспиратор за течности и газове |  | 601072 | Лицево челюстна хирургия | БАЗА „II” | 1978
78 | Аспирационни помпи | Вакуум помпа |  | 650952 | АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | БАЗА „II” | 2003
79 | Аспирационни помпи | Помпа аспирационна ел.ASPIRET |  | 657323 | ИНФЕКЦИОЗНА КЛИНИКА |  | 2012
80 | Аспирационни помпи | Аспирация торакална вакуум кт |  | 652149 | КАРДИОХИРУРГИЯ | БАЗА „II” | 2005
81 | Аспирационни помпи | Вакуумаспиратор двоен |  | 654929 | КЛИНИКА ПО ИЗГАРЯНИЯ | БАЗА „II” | 2008
82 | Аспирационни помпи | Аспирационна помпа Атмос С451 |  | 655685 | специална хирургия | БАЗА „II” | 2009
Общо предложена цена за цялата самостоятелно обособена позицията в лв. с ДДС 342,00
Обособена позиция №85 Флуидни легла
1 | Флуидни легла за изгаряния SSI | CLINITRON/CLINITRON RITE-HITE |  | 650527 | КЛИНИКА ПО ИЗГАРЯНИЯ | БАЗА „II” | 2000 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 40 | 16 ч | 2 | 32
2 | Флуидни легла за изгаряния SSI | CLINITRON/CLINITRON RITE-HITE |  | 650528 | КЛИНИКА ПО ИЗГАРЯНИЯ | БАЗА „II” | 2000
3 | Флуидни легла за изгаряния SSI | CLINITRON/CLINITRON RITE-HITE |  | 650531 | КЛИНИКА ПО ИЗГАРЯНИЯ | БАЗА „II” | 2000
4 | Флуидни легла за изгаряния SSI | CLINITRON/CLINITRON RITE-HITE |  | 650532 | КЛИНИКА ПО ИЗГАРЯНИЯ | БАЗА „II” | 2000
5 | Флуидни легла за изгаряния SSI | Флуидно легло |  | 657777 | КЛИНИКА ПО ИЗГАРЯНИЯ | БАЗА „II” | 2013
6 | Флуидни легла за изгаряния SSI | Флуидно легло |  | 657778 | КЛИНИКА ПО ИЗГАРЯНИЯ | БАЗА „II” | 2013
Общо предложена цена за цялата самостоятелно обособена позицията в лв. с ДДС 74,00
| За УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД: | [8 empty] | За "Емикрон" ЕООД: |  |  | п
| Проф.д-р Карен Джамбазов,д.м. |  |  | п
Изпълнителен директор:
Марияна Гешева
| Главен счетоводител: |  | п
| Юрисконсулт: | п