Ценово предложение образец

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Представлявано от : |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC; IBAN: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ДО

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД- Пловдив

бул. Пещерско шосе 66

гр. Пловдив 4002

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с наименование „Доставка и монтаж на вентилационна и климатична система в аудитория на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД и съпътстващи строително-монтажни работи », както следва:

| № | Наименование | мярка | колич. | Ед. цена без ДДС | Обща цена без ДДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, | Вентилационна и климатична система за аулитория. |  |  |  |  |  |
| 01, | Въздухообработващ климатичен моноблок с вграден термопомпен агрегат за външен монтаж включващ следните секции: - Секция филтърна с V-образни филтри G4-26p. - Секция вентилаторна за V=8 500m3/h; Нсв=650Ра; . - Секция рекуперативна с пластинчат топлообменник-1 бр. - Секция с вграден термопомпен агрегат, с охладителна мощност QoxA.=30,0kW, отоплителна мощност Qot.=40,0 kW- 1 бр. - Секция вентилаторна V=5 OOOrrvYh; Нсв=650Ра; - шумозаглушителна секция- 2 броя - клапи за регулиране на дебит и поток - табло за управление - монтажна рама Ел.мощност Ne= 18.5 kW / 380 V | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 02, | Въздуховоди от поцинкована ламарина | m2 | 205,00 |  |  |  |
| 03, | Топлоизолация- самозалепваща микропореста гума с алуминиево фолио, дебелина 13 мм. | m2 | 225,00 |  |  |  |
| 04, | Обшивка от поцинкована ламарина върху топлоизолирани въздуховоди на покрива | m2 | 80,00 |  |  |  |
| 05, | Смукателна вентилационна решетка тип РХ-Р 1400/700 | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 06, | Нагнетателна далекобойна насочваща дюза модел | бр. | 12,00 |  |  |  |
| 07, | Клапа за регулиране на дебит тип КЕК 315 | бр. | 12,00 |  |  |  |
| 08, | Направа на отвор в тухлена стена с размер 700/700 мм. | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 09, | Направа на отвор в тухлена стена с размер 1500/800 мм. | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 10, | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди | к-т | 32,00 |  |  |  |
| 11, | Пуск и настройка на работните параметри на инсталацията от лицензирана лаборатория | бр.точки | 26,00 |  |  |  |
|  |  |  | Общо предложена цена без ДДС |  |  |  |
|  |  |  | Общо предложена цена с ДДС |  |  |  |

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Печат | __________________________ |