## Техничеко предложение
Приложение № 4
Техническо предложение - образец
Наименование на Участника:
Представлявано от :
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
Техническо предложение за„Доставка на фабрично нова рентгенова тръба за ангиоаграф OMEGA CS-25 за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД”
С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.
Спецификация на Възложитея | Изисквания на Възложителя | Конкретни параметри- предложени от участника | страница на брошура, каталог или др. документ от които са видни пораметрите на предложението
Максимално напрежение на експозицията | 150 kv
Максимално напрежение на катода | 75 kv
Максимално напрежение на анода | 75 kv.
.Фокус | малък-0,6;голям-1,0
Номинална мощност/при топлинна анодна мощност 235 W | при малък фокус 53kw;при голям фокус 90 kw.
.Ъгъл на анода | 10 градуса
Максимален топлинен капацитет на анода | максимум 1,000,000 HU
Максимален топлинен капацитет на хубето | максимум 1,500,000 HU
минимум 8400 обр.
Въртене на анода | 150/180 Hz (3-фазен ток)
Обща филтрация | 1,0 mm Al
Тегло | 30 кг
марка, произовдител, посочване, че се касае за фабрично нов консуматив: