## Спецификация
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
„Доставка на медицински изделия*- консумативи за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”
по обособени позиции
№ | Наименование на медицинските изделия | Спецификация на медицинските изделия | Единица мярка | Орентировъчни количества за 24 месеца
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обособена позиция №1 Доставка на Биологични аортни клапи без стент
1 | Биологични аортни клапи без стент | от телешки перикард с антифосфолипидно покритие конструирана за супраануларна позиция шиеща се с един етаж непрекъснат шев /от №19 до №29 вкл./ | бр | 100
Обособена позиция №2 Доставка на Биологични аортни клапи-телешки перикард със стент с карбоново покритие
1 | Биологични аортни клапи от телешки перикард и стент с карбоново покритие | Биологични аортни клапи от телешки перикард и стент с карбоново покритие на клапния ринг от №19 до №29 вкл.за интра и супраануларно позициониране и със срок на годност не по-малко от 5 години. | бр | 39
Обособена позиция №3 Доставка на Биологични митрални клапи -телешки перикард със стент с карбоново покритие
1 | Биологични митрални клапи -телешки перикард със стент с карбоново покритие | телешки перикард обработен с глутаралдехид със стент с карбоново покритие на клапния ринг за интраануларно позициониране/ от №25 до №33 вкл | бр | 100
Обособена позиция №4 Доставка на Механични аортни клапи двупластинкови с биолитно покритие
1 | Механични аортни клапи двупластинкови с биолитно и карбоново покритие | от №19 до №29 вкл. | бр | 256
Обособена позиция №5 Доставка на Механични митрални клапи двупластинкови с биолитно покритие
1 | Механични митрални клапи двупластинкови | с биолитно и карбоново покритие /№25 до №33 вкл./ | бр | 201
Обособена позиция №6 Доставка на Клапоукрепващи рингове
1 | Клапоукрепващи рингове | митрални твърди с карбоново покритие затворени | бр | 10
2 | Клапоукрепващи рингове | митрални твърди с карбоново покритие отворени | бр | 37
3 | Клапоукрепващи рингове | без карбоново покритие затворени | бр | 10
4 | Клапоукрепващи рингове | без карбоново покритие отворени | бр | 10
5 | Клапоукрепващи рингове | за пластика на митрална клапа с биолитно и карбоново покритие- ригидни от №26 до №40 | бр | 73
6 | Ринг-система | позволяваща използване както на митрална така и на трикуспидална позиция, лесно превръщаща се от затворена в отворена системи от № 28 до №38 | бр | 113
7 | Клапоукрепващи рингове | трикуспидални без карбоново покритие | бр | 10
8 | Клапоукрепващи рингове | трикуспидални с карбоново покритие на ринга | бр | 16
Обособена позиция №7 Доставка на Аортен кондуит с клапна протеза двупластинкова и с карбоново и биолитно покритие на клапния ринг
1 | Аортен кондуит с клапна протеза двупластинкова с карбоново и биолитно покритие на клапния ринг от №21 до №29 вкл. | Аортен кондуит с клапна протеза двупластинкова с карбоново и биолитно покритие на клапния ринг от №21 до №29 | бр | 10
Обособена позиция №8 Доставка на Циментна протеза с циментно стебло Мюлеров дизайн и Чарли алтернативен с удължен променящ се офсет на шийката и циментна капсула
1 | Метална глава | 1.1 С конус за стебло 12/14 1.2. Външен диаметър Ф28 1.3. Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм. 1.4. Произведени от стоманена сплав ISO 5832-1. | бр | 30
2 | Ацетабуларна компонента | 2.1. Полиетиленова капсула с размери на вътрешния диаметър 28 мм 2.2. Размери от 44 мм до 60 мм ( през 2 мм ) 2.3. Към капсулата може да се добави антилуксационна стреха, изработена допълнително. Стрехата се прикрепя посредством три (3) кортикални винта, с размери Ф 2 мм и L 13,5 мм и придава по-голяма първична стабилност. 2.4. Отговаряща за Ø 28 и 32 мм бедрена глава. Размери на стрехата : височина 7 мм и диам. ( външен съотнесен към вътрешен на главата ) : 46 / 32 , 49 / 32 , 51 / 32 и 54 / 32 2.5. В екваториалната област да има вграден рентгено-позитивен пръстен-маркер от стоманена сплав, произведена по спецификациите на ISO 5832-12.6. Четири меридиални канала, които да разделят полусферата на четири равни площи 2.7. Един полярен канал за по-добро захващане на цимента към капсулата 2.8. Материал : UHMWPE ISO 5834-2 | бр | 30
3 | Бедрена компонента – бедрено стебло | 3.1. Изцяло полирано стебло от стоманена сплав 3.2. Без яка, с типичната Мюлерова форма или тип "Чарли" 3.3. Основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт или разширен конус. С променлив офсет. 3.4. Издължена полирана шийка ( удължен офсет на шийката, променящ се съответно на размера на стеблото ) 3.5. Морзов конус на шийката – 12/14 3.6. Размери на стеблата – 8 тип "Мюлер" и 12 тип "Чарли" ( дължина на шийката спрямо дължина на стеблото ) : 1S2 / 28 /105 , 2S1 / 32 /112 , 2S2 / 32 /114 , 2S3 /32 / 114 , 3S1 / 35 /122 , 3S2 / 35 / 123 , 3S3 / 35 /124 , 4S1 / 39 /129 , 4S2 / 39 / 130 , 4S3 / 39 /130 , 5R1 / 47 /132 , 5R2 / 47 / 133 Мюлерови стебла с размер 10,4 , 11 , 11,8 , 12,5 ,13,2 ,13,7 ,14 , 14,53 , 15,01 – проксимална ширина 3.7. Материал : Hidroxygent Stainless Steel | бр | 30
Обособена позиция №9 Доставка на Еднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано стебло с удължен и променлив офсет на шийката
1 | Метална глава | 1.1. С конус за стебло 12/14 1.2.Външен диаметър Ф28 1.3. Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм. 1.4.Произведени от стоманена сплав ISO 5832-1. | бр | 50
2 | Ацетабуларна компонента | Биполарна глава, която да се състои от: 2.1. Външна метална капсула с външни размери от 42 мм до 58 мм ( през 2 мм ). 2.2. Материал : стоманена сплав, произведена според изискванията на ISO 5832-1 за металната капсула 2.3. Вътрешната полиетиленова вложка с вътрешен диаметър за глава Ø 28 2.4. Фабрично импактирана в металната капсула 2.5. Материал : UHWMPE според ISO 5834-2 2.6. Заключващ полиетиленов пръстен 2.7.Биполарната капсула да се предлага стерилизирана от гама радиационни лъчи и да е за еднократна употреба. | бр | 50
3 | Бедрена компонента – бедрено стебло | 3.1. Изцяло полирано стебло от стоманена сплав 3.2. Без яка, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край 3.3. Основата на шийката на стеблото да е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт 3.4. Издължена полирана шийка ( удължен офсет на шийката ) 3.5. Морзов конус на шийката – 12/14 3.6. Размери на стеблата – 8 тип "Мюлер" и 12 тип "Чарли" размера ( дължина на шийката спрямо дължина на стеблото ) : 1S2 / 28 /105 , 2S1 / 32 /112 , 2S2 / 32 /114 , 2S3 /32 / 114 , 3S1 / 35 /122 , 3S2 / 35 / 123 , 3S3 / 35 /124 , 4S1 / 39 /129 , 4S2 / 39 / 130 , 4S3 / 39 /130 , 5R1 / 47 /132 , 5R2 / 47 / 133 Мюлерови стебла с размер 10,4 , 11 , 11,8 , 12,5 ,13,2 ,13,7 ,14 , 14,53 , 15,01 – проксимална ширина 3.7. Материал : Hidroxygent Stainless Steel | бр | 50
Обособена позиция №10 Доставка на Ревизионна протеза с анатомично модулно стебло
1 | Метална глава | 1 Метална глава 1.1 С конус за стебло 12/14; 1.2 Външен диаметър Ф 32 1.3. Размери малък : -3,5 среден : 0 и издължен +3,5 и двойно издължен : +7мм.,тройно издължен +10,5мм.,четворно : +14 ( по специална заявка) 1.4. Произведени от стоманена сплав CoCrDIN EN ISO 5832-4 (12/14) или HNSSDIN EN ISO 5832-9 (12/14). | бр | 2
2 | Ацетабуларна компонента | 2.1. Прес-фит ацетабуларна титаниева капсула 2.2. Цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия или без мантия – по заявка ). 2.3. Външен диаметър от 44 мм до 76 мм ( през 2 мм ) 2.4. Наличие на 8 обособени правоъгълни „зъба” по периферията на капсулата за по- добра фиксация на полиетиленовия инлей. 2.5. 8 отвора за винтово механично закрепване с 5.5 мм титаниеви спонгиозни винтове 2.6. Материал : Ti6Al4V DIN EN ISO 5832-3 | бр | 2
3 | Полиетиленова вложка / инлей / за „прес-фит” ацет. капсула | 3. Полиетиленова вложка / инлей / за „прес-фит” ацет. Капсула 1.3. Полиетиленова вложка / инлей / за „прес-фит” ацет. kапсула 3.1. Размери от 44 мм до 76 мм ( през 2 мм ) 3.2. Равна повърхност по екваториалната линия на капсулата и наличие на антилуксационна стреха с ясно изразен S – дизайн. 3.3. Отговаряща за Ø 32 мм бедрена глава 3.4. Позволява прес-фит закрепване към металната капсула, като се „заклинва” посредством шестнадесет обособени легла, съответстващи на зъбците на ацетабуларната компонента с правоъгълен дизайн. Според позиционирането на антилуксационната стреха положението на закрепване може да варира на 360 градуса. 3.5. Материал : UHMWPE DIN EN ISO 5832-3 3.6. Възможност за преминаване от механично към циментно ревизиране на ацетабулума чрез полиетиленови капсули с оребрена дванадесет меридионални бразди като първите седем от тях ( в посока от екватора към полюса ) са прекъснати на равно разстояние в осем отсечки. 3.7. Размери : 44 мм до 70мм. 3.8. Рентгено - позитивна метална нишка в екваториалната област на капсулата. 3.9. Вътрешният дизайн на капсулата е специфичен като от равната повърхност на ръба до леглото за бедрената глава се прелива чрез 45 градусова ниша. 3.10. Наличие на осем на брой отвора с диаметър 0,5мм. и осем отвора с диаметър 0,2мм.,последователно разположени по протежение на 45 градусовата ниша. | бр | 2
4 | Бедрена компонента – бедрено модулно стебло за механично закрепване и възможност за преминаване към циментна фиксация | 4.1. Проксимална компонента с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с HA мантия )за безцим.фиксация 4.2. Без яка, с овална форма стесняваща се в дистална посока и овален дистален край. 4.3. Наличие на фиксиращ канал и фиксиращ винт Ф 5мм. за сдвояване на проксималната и дисталната компоненти. 4.4. Обособено специфичен жлеб за поставяне на водач и позициониране на стеблото. 4.5. Морзов конус на шийката – 12/14 4.6. Размери на проксимална компонента – 7 размера в зависимост диаметъра в предно-странична равнина (1,2,3,4,5,6,7) 4.7. Дължина на всеки един от размерите в проксимално-дистална посока, както следва : Размер 1 , дължина в мм : 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 , 110 ; Размер 2 , дължина в мм: 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 , 110 ; Размер 3 , дължина в мм: 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 , 110 ; Размер 4 , дължина в мм: 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 , 110 ; Размер 5 , дължина в мм: 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 , 110 ; Размер 6 , дължина в мм: 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 , 110 ; Размер 7 , дължина в мм: 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 , 110 4.7. Наличие на проксимална компонента с абсолютно същият дизайн и размери, съвпадаща изцяло с механичната, но предназначена за циментна фиксация. 4.8. Наличие на един общ инструментариум, който позволява безпроблемното преминаване от механична към циментна алопластика. 4.9. Материал : Ti6Al4V DIN EN ISO 5832-3 | бр | 2
5 | Дистална компонента на модулното стебло | 5.1. С оребрена форма, предаваща анти-ротационна стабилност. 5.2. Лява и дясна с шест градусова извивка по проксимално-дисталната линия. 5.3. Три отвора в дисталния край за фиксиращи винтове Ф 4.5 мм., осигуряващи по-добра първична стабилност. 5.4. Цялостна покрита повърхност с титаниум плазма спрей. 5.5. Наличие на дистална компонента с абсолютно същият дизайн и размери, съвпадаща изцяло с механичната, но предназначена за циментна фиксация. 5.6.Наличие на един общ инструментариум, който позволява безпроблемното преминаване от механична към циментна алопластика. Наличие на дистална насочваща система за заключване на винтовете. 5.7.Размери на дисталната компонента Ø 10 mm и дължина в мм - 140 , 160 , 200 , 240 , 280 ; Ø 12 mm и дължина в мм - 140 , 160 , 200 , 240 , 280 ;Ø 14 mm и дължина в мм - 140 , 160 , 200 , 240 , 280 ; Ø 16 mm и дължина в мм - 140 , 160 , 200 , 240 , 280 ; Ø 18 mm и дължина в мм - 140 , 160 , 200 , 240 , 280 ; Ø 20 mm и дължина в мм - 140 , 160 , 200 , 240 , 280 ; Ø 22 mm и дължина в мм - 140 , 160 , 200 , 240 , 280 5.8. Заключващи винтове с диаметър Ф 4 мм. 5.9. Материал : Ti6Al4V DIN EN ISO 5832-3 | бр | 2
Обособена позиция №11 Доставка на Половин колянна ендопротеза
1 | Феморална компонента | 1 Анатомичен дизайн 2. 6 A/P размера; точност до +/- 2 мм 3. Два централни шипа и допълнителен кил за противопоставяне на разхлабването 4. Повърхностите в контакт с костта съдържат релеф за фиксация с полиметил метакрилат PMMA 5. Антериорната част е с форма наподобяваща анатомията на бедрения кондил за гладко преминаване от ендопротезата към костта и избягване на удар върху пателата 6. Материал – Co-Cr-Mo сплав | бр | 20
2 | Тибиална компонента | 2.1 Изцяло полиетиленов 2.2. Медиално разположени два шипа за по-добра фиксация и разпределяне на тежестта 2.3. Размерите на тибиалния компонент са 1,2,3,4,5 2.4. Дебелините за всеки диаметър са: 8 мм, 10 мм и 12 мм. 5. Материал : полиетилен UHMWPE | бр | 20
Обособена позиция №12 Доставка на Еднополюсна двукомпонентна раменна протеза
1 | Хумерално стебло | 1. Припреснато в проксималния край. 1.2. Заоблено в проксимално - дистална посока. 1.3. Оребрен в дистален край посредством три антиротационни бразди. 1.4. В прокс. част наличие на екранен отвор, позволяващ костна пластика и два малки доп. отвора за прикрепване на туберкулумите. 1.5. Механичната фиксация се осъществява посредством титаниум плазма спрей, който покрива проксималната 1/3-та на стеблото. 1.6. Морзовият конус на стеблото притежава индекс система за закрепяне. Тя позволява променлива фиксация на главата , посредством специфично легло и шест жлеба. 1.7. Наличие на цим.о стебло с абсолютно идентичен дизайн и размери позволяващ преминаване от механична към цим.артропластика. 1.8. Размери диаметър спрямо дължина : 6мм х 190мм ; 8мм х 190мм ; 10мм х 190мм ;12мм х 190мм 1.9. Материал : Ti6Al4V DIN EN ISO 5832-3 | бр | 3
2 | Модулна хумерална глава | 2.1. Сферична глава, притежаваща възможност за позициониране и предно –заден офсет от +/- 5мм., +/- 3мм. или 0мм.,в зависимост от анатомията на пациента. 2.1.2. Индекс система за закрепяне. Тя позволява променлива фиксация на главата. 2.1.3. Притежава шест възможности за позициониране, които да балансират минимално напрежение в ротаторния маншон. 2.1.4. Размери : диаметър спрямо височина : 40мм. / 15мм. ; 44мм. / 17мм ; 44мм. / 20мм. ; 44мм. / 22мм. ; 48мм. / 17мм. ; 48мм. / 20мм. ; 48мм. / 25мм .2.1.5. Материал : Stainless Steel DIN EN ISO 5832-9 | бр | 3
3 | Гленоидална титаниева подложка | 3.1. Височина на базата на гленоидната подложка 1,5мм. 3.1.2. Пореста повърхност на подложката ( по системата „плътни пори” – височина на покритието от 75 до 300 микрона, дебелина 500 микрона и тридесет процента пориозност). 3.1.3. Наличие на централен кил, който осигурява първична стабилност. 3.1.4. Два отвора за ниско профилни винтове ( горен и долен ). 3.1.5. Размери : диаметър спрямо височина :- S – 3мм., S – 4мм., S – 5мм. ; M – 3мм., M – 4мм., M – 5мм. ; L – 3мм., L – 4мм., L – 5мм. 3.1.6. Материал : Ti6Al4V DIN EN ISO 5832-3 | бр | 3
4 | Гленоидална полиетиленова вложка | 4.1. Съответна по форма и дизайн на титаниевата подложка. 4.1.2. Изработено от хай крос линк полиетилен с лагеруваща повърхност от минимум 3мм. дебелина. 4.1.3. Размери : S – 3мм., S – 4мм., S – 5мм. ; M – 3мм., M – 4мм., M – 5мм. ; L – 3мм., L – 4мм., L – 5мм. 4.1.4. Материал : UHMWPE DIN N ISO 5834-2 | бр | 3
5 | Винтове за фиксация на гленоидалната вложка | 5.1. Спонгиозна резба с ниско профилен дизайн на главата 5.1.2. Размери : дължина спрямо диаметър - 15 / 5мм., 20 / 5мм., 25 / 5мм., 30 / 5мм., 35 / 5мм. , 40 / 5мм. 5.1.3. Материал : Ti6Al4V DIN EN ISO 5832-3 | бр | 3
Обособена позиция №13 Доставка на Гръбначни импланти за неврохирургия
1 | Поликарбонатен PEEK кейдж за предно вертебродезиране на гръбнака | Поликарбонатен кейдж за предна шийна стабилизация с диаметри 14 и 16 , и височини 5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 . Кейджа от едната страна да е с равна повърхност ,а от другата с овална форма и напречно набразден, с цел да се избегне миграцията след имплантиране . Допълнително да са интегрирани два титаниеви шипа за още по-добра стабилност при фиксация . | бр | 10
2 | Титаниева плака за предна шийна стабилизация на гръбнака | Титаниева плака за предна шийна стабилизация на гръбнака с 5 отвора за пласиране на застопоряващи винтове, с размери Ø 3.5 и Ø 4 , и дължина 12 , 14 ,16 , 18 , 20 мм. Наличие на 2 системи за блокиране на фиксиращите винтове с цел невъзможност за миграция на по-късен етап след опреацията. Плаката да е от тианиева сплав (TA6V4ELI) и с рамери 17 , 20 , 25 мм | бр | 10
3 | Титаниева плака за предна шийна стабилизация на гръбнака | Титаниева плака за предна шийна стабилизация на гръбнака с 8 отвора за пласиране на застопоряващи винтове, с размери Ø 3.5 и Ø 4 , и дължина 12 , 14 ,16 , 18 , 20 мм. Наличие на 3 системи за блокиране на фиксиращите винтове с цел невъзможност за миграция на по-късен етап след опреацията. Плаката да е от тианиева сплав (TA6V4ELI) и с рамери 30 , 33 , 36 мм | бр | 10
4 | Титаниева плака за предна шийна стабилизация на гръбнака | Титаниева плаказа предна шийна стабилизация на гръбнака с 11 отвора за пласиране на застопоряващи винтове, с размери Ø 3.5 и Ø 4 , и дължина 12 , 14 ,16 , 18 , 20 мм. Наличие на 4 системи за блокиране на фиксиращите винтове с цел невъзможност за миграция на по-късен етап след опреацията. Плаката да е от тианиева сплав (TA6V4ELI) и с рамери 45 , 50 , 60 , 70 мм | бр | 10
5 | Система за вертебропластика | Система за вертебропластика, включваща еднократен инструментален сет, състоящ се от водачи, канюли, чук за еднократна употреба, накрайници, пистолет за еднократна употреба, шприц за еднократна употреба, и цимент за вертебропластика с нисък вискозитет, удължено време за полимеризация . | бр | 4
6 | Титаниев мобилен шиен кейдж | Титаниев шиен кейдж ( мобилен ) с хидроксапатитно покритие и възможност за поставяне на фиксиращ винт. В долната част на кейджа наличие на два напречни шипа предотвратяващи предната миграция на кейджа.Размери на кейджа:12 и 16 мм и дебелина 5 , 6 , 7 мм . Титаниеви винтове с размери: Ф4 и дължини 12, 14 , 16 мм. | бр | 3
Обособена позиция №14 Доставка на Лекарствоотделящ коронарен стент Тип 1
1 | Лекарствоотделящ коронарен стент | - Материал: Кобалт-Хром L605;- Напълно биоразградимо полимерно покритие; - Високо-еластична матрица; - Дизайн: Rapid Exchange (RX); - Балон тип: Cеми-комплайент; - Лекарство: Сиролимус; - Лекарствено натоварване: 1.4µg/mm2; - Времеви контрол на лекарственото освобождаване; - Водач: 0.014‘‘; - Налягане (atm) : NP = 8, RBP=16; - Проксимален и дистален рентгенопозитивен маркер ; - Профил на върха: 0.035‘‘; - Полезна дължина на катетъра : 140см; - Шафт: Проксимален диаметър : 1.95F, Дистален : 2.70F; - Диаметри: 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00mm ; - Дължини: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38, 42mm | бр | 240
Обособена позиция №15 Доставка на Лекарствоотделящ коронарен стент Тип 2
1 | Лекарство-излъчващи балони за коронарна ангиопластика | Дизайн: Rapid Exchange (RX) - Балон тип: Cеми-комплайент - Балон с тройно плисиране - Покритие на шафта: хидрофилно - Лекарство: Сиролимус - Лекарствено натоварване: 1.4µg/mm2 - Водач: 0.014‘‘ - Налягане (atm) : NP = 8, RBP=16 - Проксимален и дистален рентгенопозитивен маркер - Профил на върха: 0.017‘‘ - Полезна дължина на катетъра : 140см - Шафт: Проксимален диаметър : 1.95F, Дистален : 2.70F - Диаметри: 1.50, 2.00, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00mm - Дължини: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40mm | бр | 100
Обособена позиция №16 Доставка на Хемостатична мрежа
1 | Стерилна, резорбируема, фабрично плетена, хемостатична мрежа от Оксидирана Регенерирана Целулоза (ORC) | Стерилна, резорбируема, фабрично плетена, хемостатична мрежа от Оксидирана Регенерирана Целулоза (ORC); Да се абсорбира напълно от организма в рамките на 7 – 14 дни; Да има бактерициден ефект (in vitro) срещу 25 типа от грам (+) пол. и грам (-) отр. микроорганизми; Размери: 1,25 cm x 5 cm; 2,5 cm x 2,5 cm; 2,5 cm x 5 cm; 5 cm x 7,5 cm; 5 cm x 35 cm; 7,5 cm x 10 cm; 10 cm x 20 cm; 15 cm x 23 cm | бр | 400
Обособена позиция №17 Доставка на Ротационни титаниеви плаки
1 | Ротационна титаниева плака | Ротационна титаниева плака от 19мм до 110мм, през 2.5мм; ширина 17.8мм и дебелина 2.5мм; заключващ се механизъм с движеща се шайба; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна кострукция | бр | 8
2 | Ротационна титаниева плака (Система за едно ниво) | Ротационна титаниева плака от 19мм до 110мм, през 2.5мм; ширина 17.8мм и дебелина 2.5мм; заключващ се механизъм с движеща се шайба; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна кострукция; Анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издържливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Gpa; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; куха геометрия | бр | 5
3 | Ротационна титаниева плака (Система за две нива) | Ротационна титаниева плака от 19мм до 110мм, през 2.5мм; ширина 17.8мм и дебелина 2.5мм; заключващ се механизъм с движеща се шайба; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна кострукция; Анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издържливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Gpa; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; куха геометрия | бр | 5
4 | Ротационна титаниева плака (Система за три нива) | Ротационна титаниева плака от 19мм до 110мм, през 2.5мм; ширина 17.8мм и дебелина 2.5мм; заключващ се механизъм с движеща се шайба; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна кострукция; Анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издържливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Gpa; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; куха геометрия | бр | 3
5 | Ротационна титаниева плака | Ротационна титаниева плака от 19мм до 110мм, през 2.5мм; ширина 17.8мм и дебелина 2.5мм; заключващ се механизъм с движеща се шайба; възможност за фиксирана, подвижна или хибридна кострукция; Титаниев меш с цилиндрична или овална форма с размери: диаметър 10, 13 , 16, 19, 25 и дължина 8, 9, 10, 30, 40, 60, 90 ,100мм; (овални) 10х14x10 и 10х14х30мм, с възможност за корекция на височината | бр | 8
Обособена позиция №18 Доставка на Титаниев меш
1 | Титаниев меш | Титаниев меш с цилиндрична форма с размери: диаметър 10, 13 , 16, 19, 25 и дължина 8, 9, 10, 30, 40, 60, 90 ,100мм; (овални) 10х14x10 и 10х14х30мм, с възможност за корекция на височината | бр | 8
Обособена позиция №19 Доставка на Анатомичен шиен кейдж
1 | Анатомичен шиен кейдж от PEEK (POLY ETHER KETON) | Анатомичен шиен кейдж от PEEK/POLY ETHER ETHER KETON/ материал; издържливост на опън 100 Мра; технически коефициент на удължаване 80 N/A; еластичен коефициент 3.7 Gpa; височина от 4мм до 9мм, през 1мм; ширина 14мм и 17мм; дълбочина 11мм и 14мм; куха геометрия | бр | 3
Обособена позиция №20 Доставка на Системи за задна шийна стабилизация
1 | Задна шийна винтова стабилизация (Система за едно ниво) | Задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща: титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45°; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 0.5мм; Титаниева фиксираща шапки с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове ; Титаниеви прави пръчки с дължина от 120мм до 240мм; Титаниева, фиксирана плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L; Титаниеви ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниев конектор за комбинация с тораколумбална стабилизация | бр | 3
2 | Задна шийна винтова стабилизация (Система за две нива) | Задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща: титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45°; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 0.5мм; Титаниева фиксираща шапки с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове ; Титаниеви прави пръчки с дължина от 120мм до 240мм; Титаниева, фиксирана плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L; Титаниеви ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниев конектор за комбинация с тораколумбална стабилизация | бр | 3
3 | Задна шийна винтова стабилизация (Сиситема за едно ниво) | Задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа, включваща: Титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 2мм; Титаниева фиксираща шапка с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове; Ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниеви прави/нарезни пръчки с дължина 240мм и 360мм и диаметър 3,2мм, 4,5мм и 5,5мм; Титаниева двойна плака за окципитална фиксация; Титаниеви винтове за окципитална фиксация; диаметър на оципиталните винтове 4.0 и 4.5мм; дължина на окципиталния винт от 6 до 14мм през 2мм; Титаниева, фиксирана плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L; Титаниеви окципитални куки; Титаниева единична плака с пръчка; Титаниев конектор за комбинация с тораколумбална стабилизация | бр | 3
4 | Задна шийна винтова стабилизация (Система за две нива) | Задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа, включваща: Титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 2мм; Титаниева фиксираща шапка с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове; Ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниеви прави/нарезни пръчки с дължина 240мм и 360мм и диаметър 3,2мм, 4,5мм и 5,5мм; Титаниева двойна плака за окципитална фиксация; Титаниеви винтове за окципитална фиксация; диаметър на оципиталните винтове 4.0 и 4.5мм; дължина на окципиталния винт от 6 до 14мм през 2мм; Титаниева, фиксирана плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L; Титаниеви окципитални куки; Титаниева единична плака с пръчка; Титаниев конектор за комбинация с тораколумбална стабилизация | бр | 4
5 | Задна шийна винтова стабилизация (Система за три нива) | Задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа, включваща: Титаниеви мултиаксиални винтове с ангулация до 45; глава с 3.2мм отвор; диаметър на винта от3.5 до 4.5мм, през 0.5мм; дължина на винта от 10мм до 42мм, през 2мм; Титаниева фиксираща шапка с контрафорсна резба 2,5мм за мултиаксиални винтове; Ламинарни куки 4,5мм и 6мм; Титаниеви прави/нарезни пръчки с дължина 240мм и 360мм и диаметър 3,2мм, 4,5мм и 5,5мм; Титаниева двойна плака за окципитална фиксация; Титаниеви винтове за окципитална фиксация; диаметър на оципиталните винтове 4.0 и 4.5мм; дължина на окципиталния винт от 6 до 14мм през 2мм; Титаниева, фиксирана плака за напречно стабилизиране с размери S, M, L; Титаниеви окципитални куки; Титаниева единична плака с пръчка; Титаниев конектор за комбинация с тораколумбална стабилизация | бр | 4
Обособена позиция №21 Доставка на Тораколумбална стабилизация
1 | Къса транспедикуларна стабилизация | За открита хирургична техника, включваща 4 Тораколумбални титаниеви мултиаксиални/моноаксиални/фенестрирани винта с нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.0 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 20 мм до 65 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката, (35 градуса ротация на винта спрямо главата при мултиаксиалните винтове); Титаниева фиксираща шапка с едностенен чупещ се механизъм - 10Nm; 2 броя титаниеви прави пръчки с дължина от 500мм с многоъгълен край; | бр | 3
2 | Къса транспедикуларна стабилизация | За прекутанна (минимално инвазивна) хирургична техника, включваща 4 броя тораколумбални титаниеви мултиаксиални канюлирани винтове; нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.5 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 40 мм до 55 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката и 35 градуса ротация на винта спрямо главата; 2 броя титаниеви профилирани пръчки с дължина от 30мм до 100мм през 5мм с връх тип троакар ; Титаниева фиксираща шапка | бр | 2
3 | Средна транспедикуларна стабилизация | За открита хирургична техника, включваща 6 Тораколумбални титаниеви мултиаксиални/моноаксиални/фенестрирани винта с нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.0 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 20 мм до 65 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката, (35 градуса ротация на винта спрямо главата при мултиаксиалните винтове); Титаниева фиксираща шапка с едностенен чупещ се механизъм - 10Nm; 2 броя титаниеви прави пръчки с дължина от 500мм с многоъгълен край; Титаниева мултиаксиална/фиксирана, подвижна плака за напречно стабилизиране | бр | 3
4 | Средна транспедикуларна стабилизация | За открита хирургична техника, включваща 8 Тораколумбални титаниеви мултиаксиални/моноаксиални/фенестрирани винта с нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.0 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 20 мм до 65 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката, (35 градуса ротация на винта спрямо главата при мултиаксиалните винтове); Титаниева фиксираща шапка с едностенен чупещ се механизъм - 10Nm; 2 броя титаниеви прави пръчки с дължина от 500мм с многоъгълен край; Титаниева мултиаксиална/фиксирана, подвижна плака за напречно стабилизиране | бр | 4
5 | Средна транспедикуларна стабилизация | За прекутанна (минимално инвазивна) хирургична техника, включваща 6 броя тораколумбални титаниеви мултиаксиални канюлирани винтове; нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.5 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 40 мм до 55 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката и 35 градуса ротация на винта спрямо главата; 2 броя титаниеви профилирани пръчки с дължина от 30мм до 100мм през 5мм с връх тип троакар ; Титаниева фиксираща шапка | бр | 3
6 | Дълга транспедикуларна стабилизация | За открита хирургична техника, включваща 10 Тораколумбални титаниеви мултиаксиални/моноаксиални/фенестрирани винта с нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.0 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 20 мм до 65 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката, (35 градуса ротация на винта спрямо главата при мултиаксиалните винтове); Титаниева фиксираща шапка с едностенен чупещ се механизъм - 10Nm; 2 броя титаниеви прави пръчки с дължина от 500мм с многоъгълен край; Титаниева мултиаксиална/фиксирана, подвижна плака за напречно стабилизиране | бр | 5
7 | Дълга транспедикуларна стабилизация | За открита хирургична техника, включваща 12 Тораколумбални титаниеви мултиаксиални/моноаксиални/фенестрирани винта с нископрофилна глава с 5.5 мм отвор; диаметър на винта от 4.0 до 8.5 мм, през 0.5 мм; дължина на винта от 20 мм до 65 мм, през 0.5 мм; обратен ъгъл на стъпката, (35 градуса ротация на винта спрямо главата при мултиаксиалните винтове); Титаниева фиксираща шапка с едностенен чупещ се механизъм - 10Nm; 2 броя титаниеви прави пръчки с дължина от 500мм с многоъгълен край; Титаниева мултиаксиална/фиксирана, подвижна плака за напречно стабилизиране | бр | 4
Обособена позиция №22 Доставка на Лумбален кейдж
1 | Лумбален кейдж от PEEK(POLY ETHER KETON) | Лумбален кейдж от PEEK/POLY ETHER KETON/ материал; издържливост на опън 100 Mpa ; технически коефициент на удължаване 80 N/A ; еластичен коефициент 3.7 Gpa; височина от 8мм до 14мм, през 4мм; дълбочина 22мм и 36мм, през 4мм | бр | 5
Обособена позиция №23 Доставка на Титаниева плака за напречно стабилизиране
1 | Титаниева плака | Титаниева мултиаксиална, фиксирана плака за напречно стабилизиране, 16MM X10 FIXED съвместима с пръчки от CHROMALOY,™ CHROMALOY™ Plus, и Titanium | бр | 2
2 | Титаниева плака | Титаниева мултиаксиална, фиксирана плака за напречно стабилизиране, 19-22-25MM X10 FIXED съвместима с пръчки от CHROMALOY,™ CHROMALOY™ Plus и Titanium | бр | 3
3 | Титаниева плака | Титаниева мултиаксиална, подвижна плака за напречно стабилизиране; размери: 28-30мм до 58-80мм х 10 мм съвместима с пръчки от CHROMALOY,™ CHROMALOY™ Plus и Titanium сплави | бр | 5
Обособена позиция №24 Доставка на Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло
1 | Система за вертебропластика | Система за перкутанна техника за укрепване на прешленното тяло - Вертебропластика, състояща се от игла за кифопластика 11G, еднократен миксер, с/без биопсична игла, еднократни пълнители за цимент 1,5cc с ръчен контрол и специфичен кристализиращ цимент-алфа трикалциев фосфат, суха към течна субстанция 10гр/4,3гр с остеокондуктивни свойста | бр | 10
2 | Система за кифопластика | Система за кифопластика, състояща се от игла за кифопластика 11G, сет за кифопластика (балон и инфлаторна спринцовка) размер 20/3еднократен миксер, система за остео достъп размер 3 с изтъпен връх, еднократни пълнители за цимент 1,5cc с ръчен контрол и специфичен кристализиращ цимент-алфа трикалциев фосфат, суха към течна субстанция 10гр/4,3гр с остеокондуктивни свойста | бр | 2
Обособена позиция №25 Доставка на Подвижен шиен диск (динамична стабилизация)
1 | Подвижен шиен диск | Подвижен шиен диск; метал-метал; плазмено покритие; дълбочина от 12мм до 18мм, през 2мм; височина от 5мм до 7мм, през 1мм. | бр | 1
Обособена позиция №26 Доставка на Система за корпектомия
1 | Имплант, самозаключващ се за заместване на вертебрално тяло | Имплант, самозаключващ се за заместване на вертебрално тяло - 1 или 2 нива в торако-лумбален сегмент T1-L5 изработен от титаниева сплав, CoCr и нитинол с възможност за адаптация на височината приложим с различни хирургични техники; 360 градуса release механизъм, размери 13,16,19,22 и 25мм (13 x 16; 19; 22; 26; 32; 41mm 16 x 17; 20; 23; 28; 33; 41mm 19 x 19; 23; 28; 36; 47; 69mm 22 x 21; 25; 31; 37 ) | бр | 2
2 | Имплант, самозаключващ се за заместване на вертебрално тяло | Имплант, самозаключващ се за заместване на вертебрално тяло - 1 или 2 нива в торако-лумбален сегмент T1-L5 изработен от титаниева сплав, CoCr и нитинол с възможност за адаптация на височината приложим с различни хирургични техники; 360 градуса release механизъм, размери 22 и 25мм ( 22 x 48; 68mm; 25 x 21; 25; 31; 37; 48; 68mm) | бр | 1
3 | End cap | End cap с ъгъл 0, 4, 8 и 15 градуса през 1,2 мм стъпка | бр | 3
Обособена позиция №27 Доставка на Костни заместители и гранули
1 | Biphasic Calcium Phosphate - Гранули | Biphasic Calcium Phosphate, BCP HA 60% и Tri-calcium phosphate 40%, шупливост 80% (+/-10%); сферична морфология; опаковки от 1,3 сс; покривна повърхност | бр | 10
2 | Biphasic Calcium Phosphate - Блокче | Biphasic Calcium Phosphate(BCP) блокче с размер 5 x 5 x 20 мм; hydroxy-apatite 60% и Tri-calcium phosphate 40% | бр | 2
Обособена позиция №28 Доставка на 100% синтетичен антиадхезивен гел от карбоксиметил целулоза и полиетилен оксид (СМС/PEO)
1 | 100% синтетичен антиадхезивен гел от карбоксиметил целулоза и полиетилен оксид (СМС/PEO) в комбинация с калциев и натриев хлорид | 100% синтетичен антиадхезивен гел от карбоксиметил целулоза и полиетилен оксид (СМС/PEO) в комбинация с калциев и натриев хлорид, за приложение в спиналната хирургия, хемостатичен, предотвратяващ формирането на перидурални адхезии, билогично съвместим, напълно резорбируем и не-пирогенен, в комплект с апликатор | бр | 15
Обособена позиция №29 Доставка на Катетър Фолей трипътен
1 | Катетър Фолей трипътен | 50 ml N18, силколатекс | бр | 76
2 | Катетър Фолей трипътен | 50 ml N20, силколатекс | бр | 96
3 | Катетър Фолей трипътен | 50 ml N22, силколатекс | бр | 267
4 | Катетър Фолей трипътен | 50 ml N24, силколатекс | бр | 56
Обособена позиция №30 Доставка на Системи за кифопластика и вертебропластика с костен цимент
1 | Система за кифопластика с костен цимент | Система за кифопластика с костен цимент. Балонна кифопластика с включен компресор до 30 атмосфери, комплект канюли и костен цимент 20гр, конфигурация с 1 балон | бр | 5
2 | Система за вертебропластика с костен цимент | Система за вертебропластика с костен цимент. Вертебропластика с миксер за разбъркване и инжектиране с вместимост 35 кубика и 3 броя канюли с работна дължина 125 мм и костен цимент 20 гр. | бр | 30
Обособена позиция №31 Доставка на Титаниев клипс за мозъчни аневризми
1 | Титаниев клипс за мозъчни аневризми | Титаниев клипс за мозъчни аневризми.Да могат да бъдат използвани без влияние от ЯМР до 4 Тесла, многократна рестерилизация, 1000 отваряния без промяна в силата на клипсиране, нестерилни | бр | 30
Обособена позиция №32 Доставка на Титаниева мрежа
1 | Титаниева мрежа 50x50 мм с 4 винта | Титаниева мрежа 50x50 мм с 4 винта. Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,4 мм и 0,6 мм с размери 50х50 мм с разстояние между дупките 0,9 см с 4 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самопробивни с дължини 3 мм, 4 мм и 5 мм | бр | 10
2 | Титаниева мрежа 100х100 мм с 8 винта | Титаниева мрежа 100х100 мм с 8 винта. Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,4 мм и 0,6 мм с размери 100х100 мм с разстояние между дупките 0,9 см с 8 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самопробивни с дължини 3 мм, 4 мм и 5 мм. | бр | 10
3 | Титаниева мрежа 100х150 мм с 10 винта | Титаниева мрежа 100х150 мм с 10 винта. Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,4 мм и 0,6 мм с размери 100х150 мм с разстояние между дупките 0,9 см с 10 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самопробивни с дължини 3 мм, 4 мм и 5 мм | бр | 10
4 | Титаниева мрежа 150х150 мм с 10 винта | Титаниева мрежа 150х150 мм с 10 винта.Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,4 мм и 0,6 мм с размери 150х150 мм с разстояние между дупките 0,9 см с 10 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самопробивни с дължини 3 мм, 4 мм и 5 мм | бр | 10
5 | Титаниева мрежа 200х200 мм с 12 винта | Титаниева мрежа 200х200 мм с 12 винта. Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,4 мм и 0,6 мм с размери 200х200 мм с разстояние между дупките 0,9 см с 12 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самопробивни с дължини 3 мм, 4 мм и 5 мм | бр | 10
Обособена позиция №33 Доставка на Синтетична резорбируема дура
1 | Синтетична резорбируема дура с размер 30х40мм | Синтетична резорбируема дура изградена от нанофибринова полиестерно - полимерна мрежа с размер 30х40мм | бр | 5
2 | Синтетична резорбируема дура с размер 40х60мм | Синтетична резорбируема дура изградена от нанофибринова полиестерно - полимерна мрежа с размер 40х60мм | бр | 10
3 | Синтетична резорбируема дура с размер 60х60мм | Синтетична резорбируема дура изградена от нанофибринова полиестерно - полимерна мрежа с размер 60х60мм | бр | 30
4 | Синтетична резорбируема дура с размер 60х80мм | Синтетична резорбируема дура изградена от нанофибринова полиестерно - полимерна мрежа с размер 60х80мм | бр | 50
5 | Синтетична резорбируема дура с размер 60х140мм | Синтетична резорбируема дура изградена от нанофибринова полиестерно - полимерна мрежа с размер 60х140мм | бр | 30
6 | Синтетична резорбируема дура с размер 80х80мм | Синтетична резорбируема дура изградена от нанофибринова полиестерно - полимерна мрежа с размер 80х80мм | бр | 80
Обособена позиция №34 Доставка на Tитаниеви краниофиксатори
1 | Комплект от 2 броя титаниеви краниофиксатори (всички размери) | Комплект от 2 броя титаниеви краниофиксатори. Краниофиксатори - стерилни, титаниеви (Ti-6AL-4VELi), с размери: 12 мм, 16 мм, 20мм. По един брой в опаковка | бр | 20
2 | Комплект от 3 броя титаниеви краниофиксатори (всички размери) | Комплект от 3 броя титаниеви краниофиксатори. Краниофиксатори - стерилни, титаниеви (Ti-6AL-4VELi), с размери: 12 мм, 16 мм, 20мм. По един брой в опаковка | бр | 20
Обособена позиция №35 Доставка на Антиадхезионен гел
1 | Антиадхезионен гел от 1,5 мл | Антиадхезионен гел 1,5 мл. Гелообразна субстанция, състояща се 20 mg Натриев хиалуронат, 9 mg Натриев хлорид, 1,4-бутандиол диглицидилов етер и дестилирана вода, биосъвместим, биоразградим, биорезорбиращ, прозрачен гел с удължено действие. | бр | 20
2 | Антиадхезионен гел от 3 мл | Антиадхезионен гел 3 мл. Гелообразна субстанция, състояща се 20 mg Натриев хиалуронат, 9 mg Натриев хлорид, 1,4-бутандиол диглицидилов етер и дестилирана вода, биосъвместим, биоразградим, биорезорбиращ, прозрачен гел с удължено действие. | бр | 30
3 | Антиадхезионен гел от 5 мл | Антиадхезионен гел 5 мл. Гелообразна субстанция, състояща се 20 mg Натриев хиалуронат, 9 mg Натриев хлорид, 1,4-бутандиол диглицидилов етер и дестилирана вода, биосъвместим, биоразградим, биорезорбиращ, непирогенен, прозрачен гел с удължено действие. | бр | 100
Обособена позиция №36 Доставка на Предна шийна стабилизация
1 | Предна шийна стабилизация с РЕЕК кейдж | Предна шийна стабилизация с РЕЕК кейдж. Анатомичната форма на импланта, лесно поставяне, пасване между вертебралните ъгли. Огъване на кейджа при физиологично компресивно натоварване, благодарение на отворите. Конфигурация за едно ниво с анатомичен кейдж - PEEK, включваща един стандартен шиен кейдж, височина 5,6,7 и 8 мм и диаметър 12 и 14 мм | бр | 10
2 | Предна шийна стабилизация с PEEK кейдж и подвижна титаниева плака с два винта | Предна шийна стабилизация с PEEK кейдж с вградена подвижна титаниева плака и два винта. Анатомичната форма на импланта, лесно поставяне, пасване между вертебралните ъгли. Огъване на кейджа при физиологично компресивно натоварване, благодарение на отворите. Конфигурация за едно ниво с анатомичен кейдж - PEEK, включваща един стандартен шиен кейдж с вградена подвижна титаниева плака с 2 винта, височина на кейджа 5,6 и 7 мм и диаметър 12 мм и 14 мм . | бр | 10
3 | Предна шийна стабилизация с титаниева плака | Предна шийна стабилизация с титаниева плака. Титаниева плака с дължини от 20 мм до 90 мм, винтове с дължини 12, 14, 16 и 18 мм, диаметър на винта 4 мм. | бр | 10
4 | Предна шийна стабилизация с титаниева плака и титаниев меш | Предна шийна стабилизация с титаниева плака и титаниев меш. Титаниева плака с дължини от 20 мм до 90 мм, винтове с дължини 12, 14, 16 и 18 мм, диаметър на винта 4 мм. | бр | 10
5 | Предна шийна стабилизация с PEEK кейдж и шийна плака | Предна шийна стабилизация с PEEK кейдж. Анатомична форма на импланта, височина от 5 до 8 мм и диметър 12 и 14 мм. Титаниева плака с дължини от 20 мм до 90 мм, винтове с дължини 12, 14, 16 и 18 мм, диаметър на винта 4 мм. | бр | 10
Обособена позиция №37 Доставка на Костозаместващо вещество
1 | Костозаместващо вещество 5 гр. сухо вещество с 2 мл течност | Костен заместител 5 гр. сухо вещество с 2 мл течност. Предизвиква бърза костна регенерация, резорбируем, биосъвместим, биоразградим, с идеално време за втвърдяване по-малко от 5 мин., без екзотермична реакция. | бр | 5
2 | Костозаместващо вещество 10 гр. сухо вещество с 4 мл течност | Костен заместител 10 гр. сухо вещество с 4 мл течност. Предизвиква бърза костна регенерация, резорбируем, биосъвместим, биоразградим, с идеално време за втвърдяване по-малко от 5 мин., без екзотермична реакция | бр | 5
Обособена позиция №38 Доставка на Епидурален ендоскопски катетър с вградена камера
1 | Епидурален ендоскопски катетър с вградена камера | Епидурален ендоскопски катетър с вградена камера. Микро ендоскоп с вградена камера, висока резолюция над 60 000 пиксела и LED светлина. Работна дължина 300 мм, диаметър на катетъра 3 мм. Възможност за запис на снимки и видео. Стерилен продукт за еднократна употреба | бр | 5
Обособена позиция №39 Доставка на Дренаж и клапа за хидроцефалия
1 | Външен вентрикулен дренаж с дренажна торба 700 мл със скала за налягане | Външен вентрикулен дренаж с дренажна торба 700 мл със скала за налягане. Стерилен сет за еднокатна употреба, включващ дренажна торба с вместимост 700 мл със скала за налягане; прозрачен силиконов катетър с рентгеноконтрастни маркери. Избор на дължини на катетъра 220 мм, 250 мм и 350 мм | бр | 30
2 | Клапа за хидроцефалия с фиксирано налягане | Клапа за хидроцефалия с фиксирано налягане. Избор от 4 вида налягане - много ниско, ниско, средно и високо. Вариант за новородени, деца и възрастни | бр | 30
3 | Клапа за хидроцефалия с фиксирано налягане с анти-сифон механизъм | Клапа за хидроцефалия с фиксирано налягане с анти-сифон механизъм. Избор от 4 вида налягане - много ниско, ниско, средно и високо. Вграден анти-сифон механизъм | бр | 30
Обособена позиция №40 Доставка на Доплерова сонда
1 | Доплерова сонда 20 MHz | Сонда за еднократна употреба, стерилна, обща дължина 200, 231, 235 или 275 мм, работна дължина 74, 105, 113 или 115 мм, байонетна връзка, дебелина на върха 0,8 или 2 мм. | бр | 2
Обособена позиция №41 Доставка на Интерспинозен спейсър
1 | Интерспинозен спейсър | Интерспинозен спейсър, състоящ се от 2 полиаксиални пластини с 30 градусова подвижност и 24 зъба, едностъпков заключващ механизъм за едновременно компресиране, фиксиране и заключване; безболтова технология; централно ядро от РЕЕК или титан с прозорец за присадка, размери от 8 до 14 мм. | бр | 5
Обособена позиция №42 Доставка на Плаки, мрежи и винтове за краниопластика
1 | КАЛВАРИУМ ПЛАКА | КАЛВАРИУМ ПЛАКА 6 ОТВОРА, ДИАМЕТЪР 8 мм, 15 мм, 24 мм, ДЕБЕЛИНА 0,4 мм | бр | 2
2 | КРЪГЛА ПЛАКА | КРЪГЛА ПЛАКА 6 ОТВОРА, ДИАМЕТЪР 12 мм, 15 мм, 17 мм, 24 мм, ДЕБЕЛИНА 0,4 мм | бр | 2
3 | КРЪГЛА СЛОТ ПЛАКА | КРЪГЛА СЛОТ ПЛАКА 5 ОТВОРА, ДИАМЕТЪР 12 мм, 15 мм, 17 мм, 24 мм, ДЕБЕЛИНА 0,4 мм | бр | 2
4 | ОРБИТАЛНА МРЕЖА | ОРБИТАЛНА МРЕЖА 6 ОТВОРА, ДЕБЕЛИНА 0,4 мм | бр | 2
5 | ТЕМПОРАЛНА МРЕЖА | ТЕМПОРАЛНА МРЕЖА 9 ОТВОРА, ДЕБЕЛИНА 0,4 мм | бр | 2
6 | ПРАВОЪГЪЛНА МРЕЖА | МРЕЖА 40х25 ММ, ДЕБЕЛИНА 0,2 и 0,3 мм | бр | 2
7 | ПРАВОЪГЪЛНА МРЕЖА | МРЕЖА 40х50 ММ, ДЕБЕЛИНА 0,2 и 0,3 мм | бр | 2
8 | ПРАВОЪГЪЛНА МРЕЖА | МРЕЖА 100х75 ММ, ДЕБЕЛИНА 0,2 и 0,3 мм | бр | 2
9 | МРЕЖА ЗА КРАНИОПЛАСТИКА | Титаниева мрежа 50x50 мм с 4 винта. Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,4 мм и 0,6 мм с размери 50х50 мм с разстояние между дупките 0,9 см с 4 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самопробивни с дължини 3 мм, 4 мм и 5 мм. | бр | 2
10 | МРЕЖА ЗА КРАНИОПЛАСТИКА | Титаниева мрежа 100х100 мм с 8 винта. Мрежа за краниопластика от титаниева сплав с дебелина 0,4 мм и 0,6 мм с размери 100х100 мм с разстояние между дупките 0,9 см с 8 титаниеви винта с диаметър 1,5 мм, самопробивни с дължини 3 мм, 4 мм и 5 мм. | бр | 2
11 | ТИТАНИЕВИ ВИНТОВЕ ЗА КРАНИОПЛАСТИКА | ВИНТОВЕ невро ф 1,5 самопробивни, дължини 3,4,5 мм | бр | 50
Обособена позиция №43 Доставка на мандибуларни плаки и винтове
1 | ТИТАНИЕВИ ПРАВИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | МАНДИБУЛАРНА ПРАВА ПЛАКА 4 ОТВОРА с дебелина 1,5 или 2,00 мм | бр | 2
2 | ТИТАНИЕВИ ПРАВИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | МАНДИБУЛАРНА ПРАВА ПЛАКА 6 ОТВОРА с дебелина 1,5 или 2,00 мм | бр | 2
3 | ТИТАНИЕВИ ПРАВИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | МАНДИБУЛАРНА ПРАВА ПЛАКА 8 ОТВОРА с дебелина 1,5 или 2,00 мм | бр | 2
4 | ТИТАНИЕВИ ПРАВИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА ПРАВА 17 ОТВОРА с дебелина 2,00 или 2,6 мм | бр | 2
5 | ТИТАНИЕВИ ПРАВИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА ПРАВА 23 ОТВОРА с дебелина 2,00 или 2,6 мм | бр | 2
6 | ТИТАНИЕВИ ПРАВИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА ПРАВА 28 ОТВОРА с дебелина 2,00 или 2,6 мм | бр | 2
7 | ТИТАНИЕВИ КОМПРЕСИВНИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | МАНДИБУЛАРНА КОМПРЕСИВНА ПЛАКА 4 ОТВОРА с дебелина 1,5 или 2,00 мм | бр | 2
8 | ТИТАНИЕВИ КОМПРЕСИВНИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | МАНДИБУЛАРНА КОМПРЕСИВНА ПЛАКА 6 ОТВОРА с дебелина 1,5 или 2,00 мм | бр | 2
9 | ТИТАНИЕВИ КОМПРЕСИВНИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | МАНДИБУЛАРНА КОМПРЕСИВНА ЪГЛОВА ПЛАКА 4 ОТВОРА с дебелина 1,5 или 2,00 мм | бр | 2
10 | ТИТАНИЕВИ КОМПРЕСИВНИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | МАНДИБУЛАРНА КОМПРЕСИВНА ЪГЛОВА ПЛАКА 6 ОТВОРА с дебелина 1,5 или 2,00 мм | бр | 2
11 | ТИТАНИЕВИ КОМПРЕСИВНИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | МАНДИБУЛАРНА ИЗВИТА КОМПРЕСИВНА ПЛАКА 6 ОТВОРА с дебелина 1,5 или 2,00 мм | бр | 2
12 | ТИТАНИЕВИ РЕКОНСТРУКТИВНИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА ЛЯВА16 ОТВОРА с дебелина 2,00 или 2,6 мм | бр | 2
13 | ТИТАНИЕВИ РЕКОНСТРУКТИВНИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА ДЯСНА 16 ОТВОРА с дебелина 2,00 или 2,6 мм | бр | 2
14 | ТИТАНИЕВИ РЕКОНСТРУКТИВНИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА ЛЯВА 20 ОТВОРА с дебелина 2,00 или 2,6 мм | бр | 2
15 | ТИТАНИЕВИ РЕКОНСТРУКТИВНИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА ДЯСНА 20 ОТВОРА с дебелина 2,00 или 2,6 мм | бр | 2
16 | ТИТАНИЕВИ РЕКОНСТРУКТИВНИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА ЦЯЛА 27 ОТВОРА с дебелина 2,00 или 2,6 мм | бр | 2
17 | ТИТАНИЕВИ РЕКОНСТРУКТИВНИ ЗАКЛЮЧВАЩИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | МАНДИБУЛАРНА ПРАВА ПЛАКА 6 ОТВОРА ЗАКЛЮЧВАЩА с дебелина 2,00 мм | бр | 2
18 | ТИТАНИЕВИ РЕКОНСТРУКТИВНИ ЗАКЛЮЧВАЩИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | МАНДИБУЛАРНА ПРАВА ПЛАКА 12 ОТВОРА ЗАКЛЮЧВАЩА с дебелина 2,00 мм | бр | 2
19 | ТИТАНИЕВИ РЕКОНСТРУКТИВНИ ЗАКЛЮЧВАЩИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА ПРАВА 17 ОТВОРА ЗАКЛЮЧВАЩА с дебелина 2,00 или 2,6 мм | бр | 2
20 | ТИТАНИЕВИ РЕКОНСТРУКТИВНИ ЗАКЛЮЧВАЩИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА ПРАВА 23 ОТВОРА ЗАКЛЮЧВАЩАс дебелина 2,00 или 2,6 мм | бр | 2
21 | ТИТАНИЕВИ РЕКОНСТРУКТИВНИ ЗАКЛЮЧВАЩИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА ПРАВА 28 ОТВОРА ЗАКЛЮЧВАЩА с дебелина 2,00 или 2,6 мм | бр | 2
22 | ТИТАНИЕВИ РЕКОНСТРУКТИВНИ ЗАКЛЮЧВАЩИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | МАНДИБУЛАРНА ИЗВИТА ПЛАКА 4 ОТВОРА ЗАКЛЮЧВАЩА с дебелина 2,00 мм | бр | 2
23 | ТИТАНИЕВИ РЕКОНСТРУКТИВНИ ЗАКЛЮЧВАЩИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | МАНДИБУЛАРНА ИЗВИТА ПЛАКА 6 ОТВОРА ЗАКЛЮЧВАЩА с дебелина 2,00 или 2,6 мм | бр | 2
24 | ТИТАНИЕВИ РЕКОНСТРУКТИВНИ ЗАКЛЮЧВАЩИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | МАНДИБУЛАРНА ЪГЛОВА ПЛАКА 6 ОТВОРА ЗАКЛЮЧВАЩА с дебелина 2,00 или 2,6 мм | бр | 2
25 | ТИТАНИЕВИ РЕКОНСТРУКТИВНИ ЗАКЛЮЧВАЩИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА ЛЯВА 16 ОТВОРА ЗАКЛЮЧВАЩА с дебелина 2,00 или 2,6 мм | бр | 2
26 | ТИТАНИЕВИ РЕКОНСТРУКТИВНИ ЗАКЛЮЧВАЩИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА ДЯСНА 16 ОТВОРА ЗАКЛЮЧВАЩА с дебелина 2,00 или 2,6 мм | бр | 2
27 | ТИТАНИЕВИ РЕКОНСТРУКТИВНИ ЗАКЛЮЧВАЩИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА ЛЯВА 20 ОТВОРА ЗАКЛЮЧВАЩА с дебелина 2,00 или 2,6 мм | бр | 2
28 | ТИТАНИЕВИ РЕКОНСТРУКТИВНИ ЗАКЛЮЧВАЩИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА ДЯСНА 20 ОТВОРА ЗАКЛЮЧВАЩА с дебелина 2,00 или 2,6 мм | бр | 2
29 | ТИТАНИЕВИ РЕКОНСТРУКТИВНИ ЗАКЛЮЧВАЩИ МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА ЦЯЛА 27 ОТВОРА ЗАКЛЮЧВАЩА с дебелина 2,00 или 2,6 мм | бр | 2
30 | ТИТАНИЕВИ ВИНТОВЕ ЗА МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | ВИНТ ф 2,4 с дължина от 4 мм до 20 мм | бр | 50
31 | ТИТАНИЕВИ ВИНТОВЕ ЗА МАНДИБУЛАРНИ ПЛАКИ | ЗАКЛЮЧВАЩ ВИНТ ф 2,4 с дължина от 4 мм до 20 мм | бр | 50
Обособена позиция №44 Доставка на фасциални плаки и винтове
1 | ПРАВИ ФАСЦИАЛНИ ПЛАКИ | ПРАВА ПЛАКА 4 ОТВОРА, дебелина 0,4 мм, 0,5 мм, 0,7 мм, 0,8 мм и 1 мм | бр | 2
2 | ПРАВИ ФАСЦИАЛНИ ПЛАКИ | ПРАВА ПЛАКА 6 ОТВОРА, дебелина 0,4 мм; 0,8 мм и 1 мм | бр | 2
3 | ПРАВИ ФАСЦИАЛНИ ПЛАКИ | ПРАВА ПЛАКА 8 ОТВОРА,дебелина 0,4 мм, 0,5 мм, 0,7 мм, 0,8 мм и 1 мм | бр | 2
4 | ПРАВИ ФАСЦИАЛНИ ПЛАКИ | ПРАВА ПЛАКА 12 ОТВОРА, дебелина 0,4 мм, 0,5 мм, 0,7 мм | бр | 2
5 | ПРАВИ ФАСЦИАЛНИ ПЛАКИ | ПРАВИ ПЛАКИ С 18 ОТВОРА с дебелина 0,8 и 1 мм | бр | 2
6 | ПРАВИ ФАСЦИАЛНИ ПЛАКИ | ПРАВА ПЛАКА 20 ОТВОРА, дебелина 0,4 мм, 0,5 мм, 0,7 мм, 0,8 мм и 1 мм | бр | 2
7 | Х и У ПЛАКИ | Y- ПЛАКА 5 ОТВОРА, дебелина 0,4 мм, 0,5 мм, 0,7 мм | бр | 2
8 | Х и У ПЛАКИ | ДВОЙНА Y- ПЛАКА 6 ОТВОРА, дебелина 0,4 мм, 0,5 мм, 0,7 мм; 0,8 и 1 мм | бр | 2
9 | Х и У ПЛАКИ | Х- ПЛАКА 5 ОТВОРА, дебелина 0,4 мм, 0,5 мм, 0,7 мм | бр | 2
10 | Х и У ПЛАКИ | X-ПЛАКА ЗА БРАДИЧКА с дебелина 2, 4, 6, 8, 10 и 12 мм | бр | 2
11 | КВАДРАТНИ ПЛАКИ | КВАДРАТНА ПЛАКА 4 ОТВОРА, дебелина 0,4 мм, 0,5 мм, 0,7 мм; 0,8 и 1 мм | бр | 2
12 | КВАДРАТНИ ПЛАКИ | МАТРИЧНА ПЛАКА 6 ОТВОРА, дебелина 0,5 мм | бр | 2
13 | КВАДРАТНИ ПЛАКИ | МАТРИЧНА ПЛАКА 8 ОТВОРА, дебелина 0,5 мм, 0,7 мм | бр | 2
14 | КВАДРАТНИ ПЛАКИ | ДВОЙНА КВАДРАТНА ПЛАКА 6 ОТВОРА с дебелина 0,8 и 1 мм | бр | 2
15 | ОРБИТАЛНИ ПЛАКИ | ОРБИТАЛНА ПЛАКА 6 ОТВОРА с дебелина 0,4 мм, 0,5 мм, 0,7 мм | бр | 2
16 | ОРБИТАЛНИ ПЛАКИ | ОРБИТАЛНА ПЛАКА 8 ОТВОРА с дебелина 0,4 мм, 0,5 мм, 0,7 мм | бр | 2
17 | ОРБИТАЛНИ ПЛАКИ | ОРБИТАЛНА ПЛАКА 12 ОТВОРА с дебелина 0,4 мм, 0,5 мм, 0,7 мм | бр | 2
18 | L - ПЛАКА | L- ПЛАКА ЛЯВА 90° 4 ОТВОРА с дебелина 0,5 мм и 0,7 мм | бр | 2
19 | L - ПЛАКА | L- ПЛАКА ДЯСНА 90° 4 ОТВОРА с дебелина 0,5 мм и 0,7 мм | бр | 2
20 | L - ПЛАКА | L- ПЛАКА ЛЯВА 90° 5 ОТВОРА с дебелина 0,5 мм и 0,7 мм | бр | 2
21 | L - ПЛАКА | L- ПЛАКА ДЯСНА 90° 5 ОТВОРА с дебелина 0,5 мм и 0,7 мм | бр | 2
22 | L - ПЛАКА | L- ПЛАКА ЛЯВА 100° 4 ОТВОРА с дебелина 0,5 мм и 0,7 мм | бр | 2
23 | L - ПЛАКА | L- ПЛАКА ДЯСНА 100° 4 ОТВОРА с дебелина 0,5 мм и 0,7 мм | бр | 2
24 | L - ПЛАКА | L- ПЛАКА ЛЯВА 100° 5 ОТВОРА с дебелина 0,5 мм и 0,7 мм | бр | 2
25 | L - ПЛАКА | L- ПЛАКА ДЯСНА 100° 5 ОТВОРА с дебелина 0,5 мм и 0,7 мм | бр | 2
26 | L - ПЛАКА | L- ПЛАКА ДВУСТРАННА 90° 4 ОТВОРА с дебелина 0,8 и 1 мм | бр | 2
27 | L - ПЛАКА | L- ПЛАКА ДВУСТРАННА 100° 4 ОТВОРА с дебелина 0,8 и 1 мм | бр | 2
28 | L - ПЛАКА | L-ПЛАKA ДВУСТРАННА 100° 6 ОТВОРА с дебелина 0,8 и 1 мм | бр | 2
29 | L - ПЛАКА | L-ПЛАKA ДВУСТРАННА 110° 4 ОТВОРА с дебелина 0,8 и 1 мм | бр | 2
30 | L - ПЛАКА | ОГЪНАТА L- ПЛАКА ЛЯВА 4 ОТВОРА с дебелина 2, 3, 4, 5 и 6 мм | бр | 2
31 | L - ПЛАКА | ОГЪНАТА L- ПЛАКА ДЯСНА 4 ОТВОРА с дебелина 2, 3, 4, 5 и 6 мм | бр | 2
32 | Z- ПЛАКА | Z- ПЛАКА ДВУСТРАННА 4 ОТВОРА с дебелина 0,8 и 1 мм | бр | 2
33 | ДВОЙНА КОМПРЕСИВНА ПЛАКА | ДВОЙНА КОМПРЕСИВНА ПЛАКА 4 ОТВОРА с дебелина 0,8 и 1 мм | бр | 2
34 | ТИТАНИЕВИ ВИНТОВЕ ЗА ФАСЦИАЛНИ ПЛАКИ | ВИНТОВЕ ф 1,5 самопробивни, дължини 3,4,5,6,8,10,12,14 мм | бр | 50
35 | ТИТАНИЕВИ ВИНТОВЕ ЗА ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНИ ПЛАКИ | ВИНТОВЕ лицево-челюстни ф 1,95 самопробивни, дължини 3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20 мм | бр | 50
Обособена позиция №45 Доставка на Ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване с ухо
1 | Ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване с ухо | Ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване с ухо. Екваториалната яка да е леко повдигната в областта на седалището, илиума и пубиса за осигуряване стабилността на първичната фиксация. Да е набраздена от серия канали за увеличаване повърхността за костното врастване. Размери на капсулата от ø 43 мм. до ø 69 през 2 мм. Двойно покритие от плазма-спрей титан и хидроксиапатит. | бр | 50
Обособена позиция №46 Доставка на Комплекти пирони
1 | Комплект Хумерален пирон | Проксимален хумерален пирон с 4 отвора в проксималната част и от 1 до 2 в медиалната и до 3 в дисталната; размери ø8,9 мм, дължини от 140 до 200 мм през 20 мм. или Интрамодуларен хумерален пирон с 4 отвора в проксималната част и от 1 до 3 в дисталната, размери ø7,8 мм., дължини от 180 до 310 мм, стомана, заключващи кортикални винтове ø 3,9; 20 до 70 мм., шапка | бр | 100
2 | Комплект Тибиален пирон | Тибиален пирон с многоточкаво заключване, размери ø8, 9, 10, 11, 12, 13; дължини от 270 до 420 мм през 15 мм, стомана, заключващи кортикални винтове ø4,9; 20 до 100 мм., шапка | бр | 100
Обособена позиция №47 Доставка на Хемодиализни консумативи
1 | Хемодиализен филтър | Хемодиализен филтър с активна повърхност 2,5 кв.м за пречистване на компоненти до 45 kDa (FLC – Свободни Леки Вериги) | бр | 100
2 | Хемодиализен филтър | Хемодиализен филтър с активна повърхност 2,2 кв.м. с антитромбогенна (хепарин-импрегнирана) мембрана | бр | 100
3 | Хемодиализен филтър | Хемодиализен филтър с активна повърхност 2,1 кв.м. с висока пропускливост и дебелина на капиляра 50 микрона и мембрана от три компонентен полимер | бр | 200
4 | Адсорбционен патрон при SIRS и MODS | Адсорбционен патрон при SIRS и MODS | бр | 100
5 | Кръвни линии за провеждане на HDF online съвместими с апарат AK 200 ULTRA S | Кръвни линии за провеждане на HDF online съвместими с апарат AK 200 ULTRA S | бр | 300
6 | Ултрафилтри за апарат AK 200 ULTRA S | Ултрафилтри за апарат AK 200 ULTRA | бр | 20
Обособена позиция №48 Доставка на Адаптери за моновети и вакуум контейнери
1 | Адаптери за моновети (съвместими с вакуум контейнерите) | адаптер инжекции | бр | 15684
2 | Адаптери за моновети (съвместими с вакуум контейнерите) | адаптер луер | бр | 158533
3 | Вакуум контейнери (затворена система за вземане на кръв) | 4.5 - 7.5ml. Li Hep | бр | 100
4 | Вакуум контейнери (затворена система за вземане на кръв) | 2.7 - 4.5 ml Li Hep | бр | 4475
5 | Вакуум контейнери (затворена система за вземане на кръв) | 2.5 - 2.7ml 66/13 перли | бр | 320984
6 | Вакуум контейнери (затворена система за вземане на кръв) | 1.0 - 1.4 ml. 66/11 перли | бр | 32785
7 | Вакуум контейнери (затворена система за вземане на кръв) | Епруветка за урина | бр | 28800
8 | Вакуум контейнери (затворена система за вземане на кръв) | 2.5 - 2.7ml 66/11K EDTA | бр | 325723
9 | Вакуум контейнери (затворена система за вземане на кръв) | 1.0 - 1.4 ml. 66/11K EDTA | бр | 33613
10 | Вакуум контейнери (затворена система за вземане на кръв) | 4.5 - 5.5 ml K EDTA | бр | 533
11 | Вакуум контейнери (затворена система за вземане на кръв) | 2.9 ml 66/13 цитрат 0.106 mol/l | бр | 157297
12 | Вакуум контейнери (затворена система за вземане на кръв) | 1.0 - 1.6 ml. 66/11 цитрат 0.106 mol/l | бр | 10143
13 | Вакуум контейнери (затворена система за вземане на кръв) | 3.0 - 5.0 ml цитрат 0.106 mol/l | бр | 100
14 | Вакуум контейнери (затворена система за вземане на кръв) | 3.5ml. 130/8 цитрат ESR | бр | 72391
15 | Вакуум контейнери (затворена система за вземане на кръв) | Комплект игла + адаптер, стерилен 0.9/38 | бр | 226223
16 | Вакуум контейнери (затворена система за вземане на кръв) | Комплект игла + адаптер, стерилен 0.8/38 | бр | 32436
17 | Вакуум контейнери (затворена система за вземане на кръв) | 7,5 мл. За вземане на кръв от пъпна връв | бр | 100
Обособена позиция №49 Доставка на Изделия за атеректостомия
1 | Катетър за ротаблатор | Катетър за Ротаблатор, дължина 135см, размери на борчето в мм: 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,15; 2,25; 2,38; 2,50; | бр | 20
2 | Катетър за ротаблатор плюс адвансер | Катетър за Ротаблатор плюс адвансер, дължина 135см, размери на борчето в мм: 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,15; 2,25; 2,38; 2,50; | бр | 20
3 | Водач за ротаблатор тип флопи | Водач за Ротаблатор тип флопи, дължина 325см, диаметър- 0,014"(0,36мм) | бр | 40
4 | Адвансер за Ротаблатор | Адвансер за Ротаблатор | бр | 20
Обособена позиция №50 Доставка на Периферни стентове
1 | Саморазтварящ се стент, специално за каротидни артерии | Саморазтварящ се стент, специално за каротидни артерии; 5 FR система; Дължина на системата 135 см; Водачи – максимален диаметър .014”, дължина 150-190 ; Непрекъсната радиална устойчивост; Системата за доставяне на стента е с нисък профил; Ro маркери; Възможност за репозициониране при частично разгънат стент; Висока флексибилност в области с неправилна анатомия | бр | 60
Обособена позиция №51 Доставка на Трифуркационни съдови протези
1 | Трифуркационна съдова протеза | Вътрешен диаметър - 20 мм.; Използваема дължина (см): 40 х 3 @ 15 | бр | 8
2 | Трифуркационна съдова протеза | Вътрешен диаметър - 22 мм.; Използваема дължина (см): 40 х 3 @ 15 | бр | 6
3 | Трифуркационна съдова протеза | Вътрешен диаметър - 24 мм.; Използваема дължина (см): 40 х 3 @ 15 | бр | 6
4 | Трифуркационна съдова протеза | Вътрешен диаметър - 26 мм.; Използваема дължина (см): 40 х 3 @ 15 | бр | 6
5 | Трифуркационна съдова протеза | Вътрешен диаметър - 28 мм.; Използваема дължина (см): 40 х 3 @ 15 | бр | 6
6 | Трифуркационна съдова протеза | Вътрешен диаметър - 30 мм.; Използваема дължина (см): 40 х 3 @ 15 | бр | 6
7 | Трифуркационна съдова протеза | Вътрешен диаметър - 32 мм.; Използваема дължина (см): 40 х 3 @ 15 | бр | 6
8 | Трифуркационна съдова протеза | Вътрешен диаметър - 34 мм.; Използваема дължина (см): 40 х 3 @ 15 | бр | 6
Обособена позиция №52 Доставка на Шийни и лумбални кейджове
1 | Шийни кейджове анатомични | Шийни кейджове анатомични - Материал - поли-етер-етер-кетон, Tantal. Възможност за избор между два модела с ъгъл от 2 градуса - стандартен и с нож. С МЕТАЛНИ ЩИФТОВЕОТ Ti6Al4V-ELI . Да има три броя радиопозитивни маркери от титан . Височина от 4мм до 8мм, ширина от 12мм до 16мм и дълбочина от 12мм до 14мм. | бр | 2
2 | СИСТЕМА ЛУМБАЛНИ КЕЙДЖОВЕ | СИСТЕМА ЛУМБАЛНИ КЕЙДЖОВЕ - Материал титан, кейдж с назъбена повърхност, с размери от ф 20 до 28 мм. , Възможност за избор между два модела - стандартни и ъглови. Заключващи винтове от титан. | к-т | 2
3 | СИСТЕМА ШИЙНИ КЕЙДЖОВЕ | СИСТЕМА ШИЙНИ КЕЙДЖОВЕ - Материал титан, кейдж с назъбена повърхност, с размери от ф 10 до 20 мм. , Възможност за избор между два модела - стандартни и с ъгъл от 6 градуса. Заключващи винтове от титан. | к-т | 2
Обособена позиция №53 Доставка на Изделия за стабилизиращи системи
1 | СИСТЕМА ШИЙНИ ПЛАКИ С ВИНТОВЕ | СИСТЕМА ШИЙНИ ПЛАКИ С ВИНТОВЕ- материал титан. Плаки с размери от 17 до 90 мм. Размери на винтовете 12 до 20 мм. | к-т | 2
2 | СИСТЕМА ГРЪБНАЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ 4 ПОЛИАКСИАЛНИ ВИНТА, 4 ФИКСИРАЩИ ВИНТА И 2 ПРЪЧКИ | СИСТЕМА ГРЪБНАЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ 4 ПОЛИАКСИАЛНИ ВИНТА, 4 ФИКСИРАЩИ ВИНТА И 2 ПРЪЧКИ - материал титан. Винтове самонарезни. Пръчки 6 мм различни дължини. | к-т | 2
3 | СИСТЕМА ГРЪБНАЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ 6 ПОЛИАКСИАЛНИ ВИНТА, 6 ФИКСИРАЩИ ВИНТА И 2 ПРЪЧКИ | СИСТЕМА ГРЪБНАЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ 6 ПОЛИАКСИАЛНИ ВИНТА, 6 ФИКСИРАЩИ ВИНТА И 2 ПРЪЧКИ - материал титан. Винтове самонарезни.Пръчки 6 мм различни дължини. | к-т | 2
4 | СИСТЕМА ГРЪБНАЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ 8 ПОЛИАКСИАЛНИ ВИНТА, 8 ФИКСИРАЩИ ВИНТА И 2 ПРЪЧКИ | СИСТЕМА ГРЪБНАЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ 8 ПОЛИАКСИАЛНИ ВИНТА, 8 ФИКСИРАЩИ ВИНТА И 2 ПРЪЧКИ - материал титан. Винтове самонарезни.Пръчки 6 мм различни дължини. | к-т | 2
Обособена позиция №54 Доставка на Консуматив за уретерален достъп
1 | Флексор с хидрофилно покритие за уретерален достъп | Адаптор и едновременно да дилатира уриналния тракт, по време на урологични и ендоскопски процедури. Улеснява аксеса на ендоскопски или други инструменти в уриналния тракт. Вътрешен диаметър от 9.5/10,7/12/14''. Дължина от /35/45/55см | бр | 40
2 | Водач ултра твърд | Водач от неръждаема стомана и флексабилен 5 см връх. Дължина на водача 145 см, диаметър 0.038'' и 0.035'' | бр | 15
3 | Дилататор за нефростомен тракт | Дължина 30 см, диаметър 16-30 | бр | 20
4 | Игла за перкутанен достъп | Игла Трокар за еднократна употреба 18G 20 см | бр | 20
5 | Катетър за ретроградна пиелограма | Катетър с отворен край и флексибилен връх за ретроградна пиелограма, дренаж и навигация в уретрата, с възможност за достъп на изструмент с диаметър 0,038", дължина 70 см, диаметър 6Fr | бр | 20
6 | Нефростомен Малеко катетър | Перкутанен нефростомен дренажен катетър и уретерален стент. Престой в организма до 4 седмици. Дистална дължина 18 см, проксимална дължина 35 см, диаметър дистална част 7 Fr, проксимална част 22/24 Fr | бр | 20
Обособена позиция №55 Доставка на Урологичен стент
1 | Урологичен стент сет | Уретерален дренажен стент сет. Съдържание на сета: стент дабъл JJ, хидрофилен водач с платинен връх, позиционер с радиопозитивен връх. Диаметър 4,7/6,0/7,0 , дължини: 22/24/26/28 см. Максимален престой в организма 6 месеца | бр | 170
2 | Урологичен стент | Уретерален дренажен стент дабъл JJ, Диаметър 4,7/6,0/7,0 , дължини: 22/24/26/28 см. Максимален престой в организма 6 месеца | бр | 170
Обособена позиция №56 Доставка на Лазерно влакно
1 | Лазерно влакно | Лазерно влакно за фрагментация на камъни, разрязване, изрязване , аблация и коагулация.Дължина 3 м, за многократна употреба - 20 пъти с микрочип. Размери: 273 /365/ 550 микрона | бр | 20
Обособена позиция №57 Доставка на Нитинолови водачи и екстрактори
1 | Нитинолов водач | Хидрофилен, нитинолов водач, подпомагащ поставянето и смяната на катетри при болезнени или прегънати уретри, или в случаите, изискващи по-строг контрол и висока рентгеноконтрастност Висока визуализация по време на флуороскопия. Диаметър 0.35/0.38''. Дължина 145см., прав или ангулиран връх 8 см | бр | 150
2 | Нитинолов водач | Хидрофилен водач с нитинолова сърцевина.Торг контрол за прецизно позициониране и заострен връх за максимална гъвкавост. Дължина 150 см, диаметър 0.35/0.38''. Прав или ангулиран връх, дължина на върха 3 см | бр | 80
3 | Екстрактор за камъни | Нитинолова екстрактор за прихващане и екстракция на уретерални камъни. Дължина 145см, диаметър 2,8FR, чадъровидна конфигурация на кошничката с диаметър 7мм | бр | 10
4 | Екстрактор за камъни | Нитинолов екстрактор без връх, за прихващане и екстракция на уретерални и бъбречни камъни. Дължина 115 и 65см, диаметър 1.5/ 2.2/3.0/4.5FR. Кошничка с н диаметър 1.0 и 2.0см | бр | 10
5 | Екстрактор за камъни | Нитинолов екстрактор за прихващане и екстракция на уретерални и бъбречни камъни. Дължина 115см, диаметър 1.7 и 2.2FR. Кошничка с отворен диаметър 8 и 11мм | бр | 20
Обособена позиция №58 Доставка на Ендоскопски консуматив
1 | Иригационна система | Иригационна система, даваща възможност за контролирана ръчна иригация по време на ендоскопия | бр | 10
2 | Фиброоптика | Фиброоптика за многократна употреба за визуализация по време на ендоскопски процедури. Наличие на универсален адаптор за прикачване на светлинен източник. | бр | 5
3 | Дезиле за флексибилен уретероскоп | Хидрофилно дезиле за уретерален достъп с 180 градуса на извиване; работен канал с диаметър 9Fr и допълнителен лумен с диаметър 3Fr. | бр | 10
Обособена позиция №59 Доставка на Консуматив за ренален достъп
1 | Ренален интрадюсер | Ренален интродюсер амплац за дилатация и поставяне на предпазен калъф 16см, 16 - 30FR/30 см | бр | 20
2 | Ренален дилататор | Фасциален ренален дилататор 8FR/20 см | бр | 10
Обособена позиция №60 Доставка на Катетърни комплекти
1 | Катетърен комплект за хемодиализа - прав, постоянен | Минимално съдържание на комплекта: Катетър: 14,5 Fr; спринцовка 12 ml; 0,965 mm (0,038 цола) водач за въвеждане от висококачествена стомана с J-образен и прав връх; дилататор 14 Fr/Ch (4,7 мм); дилататор 12 Fr/Ch (4,00мм); разтегателен шлюз за въвеждане с вентил, 16 Fr/Ch (5,3 мм); шиш; скалпел размер 11; (4) тензухени компреса (марли) 10,2 см х 10,2 см (4 цола х 4 цола); (2) превръзки; (2) капачки; размери (см) - 19/36, 23/40, 28/45, 33/50 | бр | 100
2 | Катетърен комплект от карботан, степенно разположен връх със странични отвори | Минимално съдържание на комплекта: Катетър: 14,5 Fr; спринцовка 12 ml; 0,965 mm (0,038 цола) водач за въвеждане от висококачествена стомана с J-образен и прав връх; дилататор 14 Fr/Ch (4,7 мм); дилататор 12 Fr/Ch (4,00мм); разтегателен шлюз за въвеждане с вентил, 16 Fr/Ch (5,3 мм); шиш; скалпел размер 11; (4) тензухени компреса (марли) 10,2 см х 10,2 см (4 цола х 4 цола); (2) превръзки; (2) капачки; размери (см) - 19/36, 23/40, 28/45, 33/50 | бр | 100
Обособена позиция №61 Доставка на Игли за портове
1 | Игли за портове, извити 90º | Игли за портове, извити под 90º с крилца за фиксация и удължител с клампа, за дългосрочни инфузии; размери - 19G/15 mm, 19G/20 mm, 19G/25 mm, 20G/15 mm, 20G/20 mm, 20G/25 mm, 20G/30 mm, 22G/12 mm, 22G/15 mm, 22G/20 mm, 22G/25 mm, 24G/12mm, 24G/15mm, 24G/20 mm | бр | 240
Обособена позиция №62 Доставка на Порт катетри от полисулфон
1 | Порт катетър от полисулфон | Порт катетър от полисулфон (PSU) с титаниева камерка за средно до продължително венозно приложение, със силиконов катетър - външен диаметър 8,5 Fr, дължина - минимум 800 мм. | бр | 100
2 | Порт катетър от полисулфон | Порт катетър от полисулфон (PSU) с титаниева камерка за средно до продължително венозно приложение, с полиуретанов катетър с голям вътрешен лумен - външен диаметър 6,5 Fr, дължина - минимум 800 мм. | бр | 100
3 | Порт катетър от полисулфон (PSU) с титаниева камерка за продължително епидурално или спинално приложение - кит | Минимално съдържание на комплекта: 2 броя 19G катетри с дължина мин.1000 mm, 1 брой полиамиден катетър със затворен връх и странични отвори (за епидурален достъп) и 1 брой полиуретанов катетър с отворен връх (за епидурален и спинален достъп) | бр | 50
* Или еквивалентни на горепосочените медицински изделия